## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 0.3 |  | 2.2 |  | 15 |  | 37.5
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-06 | 6 | 0.303 | 1 | 2.147 | -2.4 | 14.941 | -0.4 | 38.705 | 3.2
|  | 0.318 | 6 | 2.165 | -1.6 | 15.57 | 3.8 | 39.202 | 4.5
|  | 0.295 | -1.7 | 2.249 | 2.2 | 14.752 | -1.7 | 41.604 | 10.9
|  | 0.324 | 8 | 2.279 | 3.6 | 14.656 | -2.3 | 40.911 | 9.1
|  | 0.316 | 5.3 | 2.2 | 0 | 15.66 | 4.4 | 39.663 | 5.8
|  | 0.322 | 7.3 | 2.272 | 3.3 | 15.378 | 2.5 | 41.022 | 9.4
2025-12-07 | 8 | 0.281 | -6.3 | 2.096 | -4.7 | 14.72 | -1.9 | 35.033 | -6.6
|  | 0.332 | 10.7 | 2.167 | -1.5 | 14.554 | -3 | 36.794 | -1.9
平均值 |  | 0.311 |  | 2.197 |  | 15.029 |  | 39.117
SD |  | 0.017 |  | 0.065 |  | 0.44 |  | 2.255
CV（%） |  | 5.5 |  | 3 |  | 2.9 |  | 5.8
准确度偏差（%） |  | 3.7 |  | -0.1 |  | 0.2 |  | 4.3
n |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8