## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表20：制备后样品的稳定性
试验条件：在自动进样器（5°C）中放置78小时后的稳定性
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% |  | 样品处理完成时间： | 2025-09-02 17:37
|  | 0.3 |  | 37.5 |  |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-09-06 00:11
|  | ng/mL |  | ng/mL |  |  | 放置时间： | 78.5611
2025-09-05 | 3 | 0.319 | 6.3 | 40.262 | 7.4
|  | 0.332 | 10.7 | 39.144 | 4.4
|  | 0.339 | 13 | 39.688 | 5.8
|  | 0.319 | 6.3 | 39.843 | 6.2
|  | 0.299 | -0.3 | 41.892 | 11.7
|  | 0.303 | 1 | 42.689 | 13.8
平均值 |  | 0.319 |  | 40.586
SD |  | 0.016 |  | 1.391
CV（%） |  | 5 |  | 3.4
准确度（%） |  | 106.3 |  | 108.2
n |  | 6 |  | 6