## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表3 ：批量样品检测过程的残留
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1* | 1820 | 1059 | 9767 | 216407 | 9166 | 211334 | 19.9 | 0.5
| 1861 | 442 | 8565 | 206261 |  |  | 20.3 | 0.2
2* | 1908 | 1148 | 8364 | 201383 | 8432 | 202109 | 22.6 | 0.6
| 2102 | 1127 | 8500 | 202834 |  |  | 24.9 | 0.6
3* | 1505 | 755 | 6009 | 184405 | 7107 | 187443 | 21.2 | 0.4
| 1269 | 473 | 8205 | 190481 |  |  | 17.9 | 0.3
6 | 1046 | 816 | 8038 | 197501 | 7798 | 191939 | 13.4 | 0.4
| 1061 | 1410 | 7558 | 186377 |  |  | 13.6 | 0.7
注释*：残留样品超出接受标准，已对分析批进行残留评估，评估结果是对质控样品和验证样品定量结果影响均小于5%，所以不影响分析批结果。