## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表6：基质效应试验
检测批次编号：2 |  |  | 日期：2025/09/03
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 0.3 |  | 37.5
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-533 2025082701-003 | 0.281 | -6.3 | 38.202 | 1.9
| 0.33 | 10 | 37.655 | 0.4
| 0.311 | 3.7 | 39.73 | 5.9 |  |  | Min | Max
平均值 | 0.307 |  | 38.529 |  |  | %CV |  | 8.1
SD | 0.025 |  | 1.075 |  |  | 准确度偏差% | 2.3 | 7.3
%CV | 8.1 |  | 2.8
准确度% | 102.3 |  | 102.7
准确度偏差% | 2.3 |  | 2.7
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082701-006 | 0.292 | -2.7 | 39.244 | 4.7
| 0.321 | 7 | 39.096 | 4.3
| 0.311 | 3.7 | 40.785 | 8.8
平均值 | 0.308 |  | 39.708
SD | 0.015 |  | 0.935
%CV | 4.9 |  | 2.4
准确度% | 102.7 |  | 105.9
准确度偏差% | 2.7 |  | 5.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082701-007 | 0.292 | -2.7 | 38.666 | 3.1
| 0.334 | 11.3 | 39.377 | 5
| 0.308 | 2.7 | 39.995 | 6.7
平均值 | 0.311 |  | 39.346
SD | 0.021 |  | 0.665
%CV | 6.8 |  | 1.7
准确度% | 103.7 |  | 104.9
准确度偏差% | 3.7 |  | 4.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082702-001 | 0.304 | 1.3 | 38.759 | 3.4
| 0.313 | 4.3 | 40.014 | 6.7
| 0.335 | 11.7 | 38.674 | 3.1
平均值 | 0.317 |  | 39.149
SD | 0.016 |  | 0.75
%CV | 5 |  | 1.9
准确度% | 105.7 |  | 104.4
准确度偏差% | 5.7 |  | 4.4
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082702-002 | 0.307 | 2.3 | 38.809 | 3.5
| 0.298 | -0.7 | 37.964 | 1.2
| 0.337 | 12.3 | 40.432 | 7.8
平均值 | 0.314 |  | 39.068
SD | 0.02 |  | 1.254
%CV | 6.4 |  | 3.2
准确度% | 104.7 |  | 104.2
准确度偏差% | 4.7 |  | 4.2
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-533 2025082702-003 | 0.304 | 1.3 | 38.083 | 1.6
| 0.314 | 4.7 | 40.243 | 7.3
| 0.349 | 16.3 | 39.117 | 4.3
平均值 | 0.322 |  | 39.148
SD | 0.024 |  | 1.08
%CV | 7.5 |  | 2.8
准确度% | 107.3 |  | 104.4
准确度偏差% | 7.3 |  | 4.4
n | 3 |  | 3