## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
表13：稀释可靠性
检测时间 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数20倍) | 准确度偏差%
500
ng/mL
2025-09-02 | 1 | 459.383 | -8.1
|  | 468.022 | -6.4
|  | 481.66 | -3.7
|  | 494.518 | -1.1
|  | 495.256 | -0.9
|  | 484.122 | -3.2
平均值 |  | 480.494
SD |  | 14.355
CV（%） |  | 3
准确度（%） |  | 96.1
n |  | 6