## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表14：储备液短期稳定性
[5 empty] | 储备液开始放置时间： | 2025-11-27 17:47
检测批次编号：7 |  |  |  |  | 储备液放置结束时间： | 2025-11-28 16:25
| 待测物 |  |  |  | 放置时间： | 22.6333
储存条件：室温白光22小时
理论浓度（单位）
| 1 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 13.466 | 12.7316
2 | 13.4003 | 13.2658
3 | 13.2632 | 13.0333
4 | 13.3278 | 12.9999
5 | 13.8154 | 13.3499
6 | 13.4646 | 13.0563
平均值 | 13.4562 | 13.0728
SD | 0.19291 | 0.21801
CV（%） | 1.4 | 1.7
差异 （%） | -2.8