## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表15：工作液短期稳定性（ULOQ，LLOQ工作液稳定性）
[6 empty] | 工作液开始放置时间： | 2025-11-27 18:09
检测批次编号：7 | [5 empty] | 工作液放置结束时间： | 2025-11-28 16:25
| LLOQ |  | ULOQ |  |  | 放置时间： | 22.2667
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 储存条件：室温白光22小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | ng/mL | 1000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.15946 | 0.1655 | 13.0951 | 13.4838
2 | 0.18416 | 0.16531 | 13.4987 | 13.5877
3 | 0.16651 | 0.15454 | 13.5782 | 13.5359
4 | 0.16867 | 0.17633 | 13.2742 | 13.2072
5 | 0.14963 | 0.17083 | 13.604 | 12.8868
6 | 0.16314 | 0.1667 | 13.3527 | 13.3767
平均值 | 0.16526 | 0.16653 | 13.4005 | 13.3463
SD | 0.011427 | 0.007222 | 0.19703 | 0.26249
CV（%） | 6.9 | 4.3 | 1.5 | 2
差异 （%） | 0.8 |  | -0.4
注释*：工作液来自项目NS25318BV01。