## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表16：储备液长期稳定性
[5 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-09-01
检测批次编号：7 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-28
| 待测物 |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 88
储存条件：-70~-90 °C下88天
理论浓度（单位）
| 1 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 13.466 | 13.3726
2 | 13.4003 | 13.168
3 | 13.2632 | 13.0836
4 | 13.3278 | 13.1682
5 | 13.8154 | 13.5288
6 | 13.4646 | 13.1122
平均值 | 13.4562 | 13.2389
SD | 0.19291 | 0.17443
CV（%） | 1.4 | 1.3
差异 （%） | -1.6