## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表17：工作液长期稳定性（ULOQ，LLOQ工作液稳定性）
[6 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-09-01
检测批次编号：7 | [5 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-28
| LLOQ |  | ULOQ |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 88
| 储存条件：-70~-90 °C下88天 |  | 储存条件：-70~-90 °C下88天
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | ng/mL | 1000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.15946 | 0.15959 | 13.0951 | 13.5101
2 | 0.18416 | 0.16209 | 13.4987 | 13.0365
3 | 0.16651 | 0.17543 | 13.5782 | 13.3605
4 | 0.16867 | 0.16578 | 13.2742 | 13.6796
5 | 0.14963 | 0.17502 | 13.604 | 13.4446
6 | 0.16314 | 0.17132 | 13.3527 | 13.3387
平均值 | 0.16526 | 0.1682 | 13.4005 | 13.395
SD | 0.011427 | 0.006721 | 0.19703 | 0.21427
CV（%） | 6.9 | 4 | 1.5 | 1.6
差异 （%） | 1.8 |  | 0