## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
试验条件： | 在冰水浴白光下放置16小时的短期稳定性
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% |  | 样品开始放置时间： | 2025-09-03 17:06
|  | 0.3 |  | 37.5 |  |  | 样品结束放置时间： | 2025-09-04 09:21
|  | ng/mL |  | ng/mL |  |  | 放置时间： | 16.25
2025-09-05 | 3 | 0.297 | -1 | 39.246 | 4.7
|  | 0.297 | -1 | 37.865 | 1
|  | 0.279 | -7 | 38.024 | 1.4
|  | 0.286 | -4.7 | 41.734 | 11.3
|  | 0.336 | 12 | 37.504 | 0
|  | 0.317 | 5.7 | 40.088 | 6.9
平均值 |  | 0.302 |  | 39.077
SD |  | 0.021 |  | 1.622
CV（%） |  | 7 |  | 4.2
准确度（%） |  | 100.7 |  | 104.2
n |  | 6 |  | 6