## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表19：冻融稳定性
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在冰水浴白光条件下融化。
检测时间 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
|  |  | 0.3 |  | 37.5
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-05 | 3 | 4次 | 0.312 | 4 | 38.97 | 3.9
|  |  | 0.304 | 1.3 | 41.565 | 10.8
|  |  | 0.303 | 1 | 41.532 | 10.8
|  |  | 0.342 | 14 | 38.558 | 2.8
|  |  | 0.342 | 14 | 38.046 | 1.5
|  |  | 0.313 | 4.3 | 39.241 | 4.6
平均值 |  |  | 0.319 |  | 39.652
SD |  |  | 0.018 |  | 1.523
CV（%） |  |  | 5.6 |  | 3.8
准确度（%） |  |  | 106.3 |  | 105.7
n |  |  | 6 |  | 6