## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
试验条件：-70~-90°C条件下95天
检测时间 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-09-02
|  | 0.3 |  | 37.5 |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-12-06
|  | ng/mL |  | ng/mL |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 95
2025-12-07 | 7 | 0.328 | 9.3 | 38.107 | 1.6
|  | 0.284 | -5.3 | 37.246 | -0.7
|  | 0.293 | -2.3 | 37.925 | 1.1
|  | 0.314 | 4.7 | 40.369 | 7.7
|  | 0.285 | -5 | 41.183 | 9.8
|  | 0.329 | 9.7 | 38.325 | 2.2
平均值 |  | 0.306 |  | 38.859
SD |  | 0.021 |  | 1.55
%CV |  | 6.9 |  | 4
准确度% |  | 102 |  | 103.6
准确度偏差% |  | 2 |  | 3.6
n |  | 6 |  | 6