## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表22：样品离心分离前基质中待测物稳定性
试验条件：全血样品在冰水浴白光中放置1.5小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 0.3 | ng/mL | 37.5 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | T1.5h | T0 | T1.5h | T0
2025-09-05 | 4 | 1 | 0.17467 | 0.17833 | 21.9232 | 21.7399
|  | 2 | 0.18298 | 0.18505 | 22.0788 | 22.5382
|  | 3 | 0.18007 | 0.20128 | 22.0358 | 22.1725
|  | 4 | 0.17419 | 0.19589 | 22.5929 | 23.8433
|  | 5 | 0.17362 | 0.18088 | 21.3668 | 22.2189
|  | 6 | 0.19104 | 0.19207 | 21.8527 | 23.411
平均值 |  |  | 0.17943 | 0.18892 | 21.975 | 22.654
SD |  |  | 0.006807 | 0.008978 | 0.39595 | 0.80718
CV（%） |  |  | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 3.6
差异（%） |  |  | -5 |  | -3