## Sheet1
表24：内标适用性考察 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
待测物对内标的干扰
检测时间 | 检测批次 | 样品名称 | 内标Isotope Abaloparatide 保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰占Isotope Abaloparatide 的百分比％
2025-12-07 | 8 | NS25318BV01 Only ULOQ 1 | 8231 | 183238 | 4.9
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 2 | 10432
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 3 | 8466
2025-12-16 | 9 | NS25318BV01 Only ULOQ 1 | 2583 | 202454 | 1.3
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 2 | 2787
|  | NS25318BV01 Only ULOQ 3 | 2637
内标对待测物的干扰
检测时间 | 检测批次 | 样品名称 | 待测物阿巴帕肽保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积均值 | 干扰占阿巴帕肽 的百分比％
2025-12-07 | 8 | NS25318BV01 Only IS 1 | 1023 | 6361 | 18.4
|  | NS25318BV01 Only IS 2 | 853
|  | NS25318BV01 Only IS 3 | 1638
2025-12-16 | 9 | NS25318BV01 Only IS 1 | 1629 | 8107 | 16.8
|  | NS25318BV01 Only IS 2 | 907
|  | NS25318BV01 Only IS 3 | 1551