## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12
表23：处理后样品再进样重现性
试验条件：在自动进样器（5°C）中放置65小时后再进样
检测时间 | 运行批次编号 | LQC | 准确度偏差% | GMQC | 准确度偏差% | MQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差% |  | 该分析批第一针进样时间： | 2025-09-03 18:45
|  | 0.3 |  | 2.2 |  | 15 |  | 37.5 |  |  | 再进样分析批第一针进样时间： | 2025-09-06 12:07
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  |  | 放置时间： | 65.3622
2025-09-06 | 6 | 0.303 | 1 | 2.147 | -2.4 | 14.941 | -0.4 | 38.705 | 3.2
|  | 0.318 | 6 | 2.165 | -1.6 | 15.57 | 3.8 | 39.202 | 4.5
|  | 0.295 | -1.7 | 2.249 | 2.2 | 14.752 | -1.7 | 41.604 | 10.9
|  | 0.324 | 8 | 2.279 | 3.6 | 14.656 | -2.3 | 40.911 | 9.1
|  | 0.316 | 5.3 | 2.2 | 0 | 15.66 | 4.4 | 39.663 | 5.8
|  | 0.322 | 7.3 | 2.272 | 3.3 | 15.378 | 2.5 | 41.022 | 9.4
平均值 |  | 0.313 |  | 2.219 |  | 15.16 |  | 40.185
SD |  | 0.011 |  | 0.056 |  | 0.432 |  | 1.155
CV（%） |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.8 |  | 2.9
准确度（%） |  | 104.3 |  | 100.9 |  | 101.1 |  | 107.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6