## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
表5：待测物与内标间的干扰
待测物阿巴帕肽对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标Isotope Abaloparatide保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标Isotope Abaloparatide的平均峰面积值 | 干扰占Isotope Abaloparatide 的百分比％
2025-09-02 | 1 | Only ULOQ 1 | 2670 | 211334 | 1.4
|  | Only ULOQ 2 | 2903
|  | Only ULOQ 3 | 2992
内标对待测物阿巴帕肽的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物阿巴帕肽保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的定量下限阿巴帕肽峰面积均值 | 干扰占阿巴帕肽 的百分比％
2025-09-02 | 1 | Only IS 1 | 1632 | 9166 | 15.1
|  | Only IS 2 | 1765
|  | Only IS 3 | 744