## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
检测时间 | 运行批次编号 | LLOQ | 准确度偏差% | LQC | 准确度偏差% | GMQC | 准确度偏差% | MQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
|  | 0.1 |  | 0.3 |  | 2.2 |  | 15 |  | 37.5
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-09-02 | 1 | 0.104 | 4 | 0.286 | -4.7 | 2.341 | 6.4 | 14.646 | -2.4 | 39.896 | 6.4
|  | 0.088 | -12 | 0.334 | 11.3 | 2.371 | 7.8 | 15.264 | 1.8 | 37.697 | 0.5
|  | 0.095 | -5 | 0.314 | 4.7 | #2.566 | 16.6 | 15.271 | 1.8 | 39.07 | 4.2
|  | 0.097 | -3 | 0.339 | 13 | 2.339 | 6.3 | 15.321 | 2.1 | 39.874 | 6.3
|  | 0.098 | -2 | 0.319 | 6.3 | 2.354 | 7 | 16.308 | 8.7 | 41.132 | 9.7
|  | 0.104 | 4 | 0.275 | -8.3 | 2.404 | 9.3 | 15.491 | 3.3 | 41.524 | 10.7
批内均值 |  | 0.098 |  | 0.311 |  | 2.396 |  | 15.384 |  | 39.866
批内SD |  | 0.006 |  | 0.026 |  | 0.087 |  | 0.537 |  | 1.392
批内%CV |  | 6.1 |  | 8.4 |  | 3.6 |  | 3.5 |  | 3.5
批内准确度偏差% |  | -2 |  | 3.7 |  | 8.9 |  | 2.6 |  | 6.3
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-09-03 | 2 | 0.089 | -11 | 0.303 | 1 | 2.101 | -4.5 | 15.786 | 5.2 | 39.539 | 5.4 |  | 除LLOQ外
|  | 0.098 | -2 | 0.338 | 12.7 | 2.171 | -1.3 | 14.823 | -1.2 | 39.277 | 4.7 |  | 批内 | Max | Min
|  | 0.113 | 13 | 0.337 | 12.3 | 2.147 | -2.4 | 14.816 | -1.2 | 40.439 | 7.8 |  | %Bias | 11.2 | 0.2
|  | 0.099 | -1 | 0.296 | -1.3 | 2.303 | 4.7 | 14.046 | -6.4 | 40.179 | 7.1 |  | %CV | 8.4 | 2.7
|  | 0.101 | 1 | 0.298 | -0.7 | 2.234 | 1.5 | 15.719 | 4.8 | 37.669 | 0.5
|  | 0.093 | -7 | 0.315 | 5 | 2.269 | 3.1 | 15.021 | 0.1 | 42.08 | 12.2 |  | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 0.099 |  | 0.315 |  | 2.204 |  | 15.035 |  | 39.864 |  |  | %Bias | 6.8 | 2.8
批内SD |  | 0.008 |  | 0.019 |  | 0.077 |  | 0.649 |  | 1.457 |  |  | %CV | 6.1 | 4
批内%CV |  | 8.1 |  | 6 |  | 3.5 |  | 4.3 |  | 3.7
批内准确度偏差% |  | -1 |  | 5 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 6.3 |  |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 批内 | Max | Min
2025-09-05 | 3 | #0.125 | 25 | 0.311 | 3.7 | #2.613 | 18.8 | 16.38 | 9.2 | 41.571 | 10.9 |  | %Bias | 15 | -2
|  | #0.121 | 21 | 0.342 | 14 | 2.334 | 6.1 | 15.74 | 4.9 | 40.614 | 8.3 |  | %CV | 8.7 | 6.1
|  | 0.101 | 1 | 0.315 | 5 | 2.33 | 5.9 | 15.413 | 2.8 | 42.141 | 12.4
|  | 0.112 | 12 | 0.325 | 8.3 | 2.422 | 10.1 | 15.9 | 6 | 39.933 | 6.5 |  | 批间 | Max | Min
|  | #0.125 | 25 | 0.32 | 6.7 | 2.476 | 12.5 | 15.912 | 6.1 | 41.79 | 11.4 |  | %Bias | 4 | 4
|  | 0.107 | 7 | 0.324 | 8 | 2.503 | 13.8 | 16.584 | 10.6 | #43.449 | 15.9 |  | %CV | 9.6 | 9.6
批内均值 |  | 0.115 |  | 0.323 |  | 2.446 |  | 15.988 |  | 41.583
批内SD |  | 0.01 |  | 0.011 |  | 0.108 |  | 0.428 |  | 1.225
批内%CV |  | 8.7 |  | 3.4 |  | 4.4 |  | 2.7 |  | 2.9
批内准确度偏差% |  | 15 |  | 7.7 |  | 11.2 |  | 6.6 |  | 10.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-12-16 | 9 | 0.095 | -5 | 0.297 | -1 | 2.195 | -0.2 | 14.78 | -1.5 | 37.008 | -1.3
|  | 0.104 | 4 | 0.295 | -1.7 | 2.234 | 1.5 | 15.309 | 2.1 | 39.154 | 4.4
|  | 0.119 | 19 | 0.327 | 9 | 2.204 | 0.2 | 14.381 | -4.1 | 38.676 | 3.1
|  | 0.106 | 6 | 0.282 | -6 | 2.178 | -1 | 16.668 | 11.1 | 37.659 | 0.4
|  | 0.106 | 6 | 0.307 | 2.3 | 2.406 | 9.4 | 15.053 | 0.4 | 40.374 | 7.7
|  | 0.101 | 1 | 0.303 | 1 | 2.241 | 1.9 | 15.567 | 3.8 | 40.221 | 7.3
批内均值 |  | 0.105 |  | 0.302 |  | 2.243 |  | 15.293 |  | 38.849
批内SD |  | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.083 |  | 0.79 |  | 1.352
批内%CV |  | 7.6 |  | 5 |  | 3.7 |  | 5.2 |  | 3.5
批内准确度偏差% |  | 5 |  | 0.7 |  | 2 |  | 2 |  | 3.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 0.104 |  | 0.313 |  | 2.322 |  | 15.425 |  | 40.04
批间SD |  | 0.01 |  | 0.019 |  | 0.133 |  | 0.676 |  | 1.617
批间%CV |  | 9.6 |  | 6.1 |  | 5.7 |  | 4.4 |  | 4
批间准确度偏差% |  | 4 |  | 4.3 |  | 5.5 |  | 2.8 |  | 6.8
n |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
注#：不满足接受标准，但仍参与统计计算。