## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
表13：稀释可靠性
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差（%）
100000
ng/mL
2025-05-15 | 1 | 99695.643 | -0.3
|  | 101159.173 | 1.2
|  | 98553.599 | -1.4
|  | 103798.212 | 3.8
|  | 103857.556 | 3.9
|  | 98736.987 | -1.3
平均值 |  | 100966.862
SD |  | 2400.909
CV（%） |  | 2.4
准确度（%） |  | 101
n |  | 6
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差 （%）
100000
ng/mL
2025-05-15 | 1 | 105175.544 | 5.2
|  | 105388.764 | 5.4
|  | 102910.88 | 2.9
|  | 103757.113 | 3.8
|  | 104852.759 | 4.9
|  | 100959.398 | 1
平均值 |  | 103840.743
SD |  | 1695.643
CV （%） |  | 1.6
准确度 （%） |  | 103.8
n |  | 6