## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
RESS25071-AS | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-16 17:48
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-17 10:55
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 放置时间： | 17.1167
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 31.963 | 6.5 | 7250.183 | -3.3
|  | 29.31 | -2.3 | 7087.257 | -5.5
|  | 32.391 | 8 | 7220.111 | -3.7
|  | 28.582 | -4.7 | 7585.933 | 1.1
|  | 31.424 | 4.7 | 7734.687 | 3.1
|  | 31.051 | 3.5 | 7433.923 | -0.9
平均值 |  | 30.787 |  | 7385.349
SD |  | 1.515 |  | 244.566
CV（%） |  | 4.9 |  | 3.3
准确度（%） |  | 102.6 |  | 98.5
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-16 17:48
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-17 10:55
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 放置时间： | 17.1167
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 28.671 | -4.4 | 7435.944 | -0.9
|  | 28.802 | -4 | 7244.602 | -3.4
|  | 28.902 | -3.7 | 7568.656 | 0.9
|  | 27.461 | -8.5 | 7651.803 | 2
|  | 28.229 | -5.9 | 8054.768 | 7.4
|  | 28.455 | -5.2 | 7695.053 | 2.6
平均值 |  | 28.42 |  | 7608.471
SD |  | 0.529 |  | 272.876
CV （%） |  | 1.9 |  | 3.6
准确度 （%） |  | 94.7 |  | 101.4
n |  | 6 |  | 6