## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表19：冻融稳定性
RESS25071-AS
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 5次 | 30.654 | 2.2 | 7559.592 | 0.8
|  |  | 29.687 | -1 | 7772.63 | 3.6
|  |  | 30.889 | 3 | 7931.572 | 5.8
|  |  | 29.719 | -0.9 | 7675.786 | 2.3
|  |  | 29.973 | -0.1 | 7613.007 | 1.5
|  |  | 30.502 | 1.7 | 7619.653 | 1.6
平均值 |  |  | 30.237 |  | 7695.373
SD |  |  | 0.512 |  | 136.452
CV（%） |  |  | 1.7 |  | 1.8
准确度（%） |  |  | 100.8 |  | 102.6
n |  |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-28 | 5 | 5次 | 30.471 | 1.6 | 7631.444 | 1.8
|  |  | 25.445 | -15.2 | 7855.57 | 4.7
|  |  | 28.297 | -5.7 | 8152.213 | 8.7
|  |  | 25.913 | -13.6 | 8061.225 | 7.5
|  |  | 25.408 | -15.3 | 7753.578 | 3.4
|  |  | 25.203 | -16 | 7621.925 | 1.6
平均值 |  |  | 26.79 |  | 7845.993
SD |  |  | 2.137 |  | 221.344
CV （%） |  |  | 8 |  | 2.8
准确度 （%） |  |  | 89.3 |  | 104.6
n |  |  | 6 |  | 6