## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受RESS25071-AS | 分析批是否接受RESS25071-SS | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0样品，特异性，稀释可靠性，残留评价 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 是1 | 是1 | EQ2019F2
2 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，稳定性T0样品，特异性，基质效应，溶血效应，最大进样针数（126针），残留评价 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 是 | 是3 | EQ2019F2
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 不适用4 | 不适用4 | EQ2019F2
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，回收率，样品冻融稳定性，残留评价 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 是 | 是5 | EQ2019F2
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，处理后样品稳定性6，溶血效应（仅考察RESS25071-SS），残留评价 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 是 | 是 | EQ2019F2
7 | 系统适用性，标准曲线及范围，待测物回收率（仅考察RESS25071-SS），残留评价 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 是 | 是 | EQ2019F2
备注：
注1：进样过程中稳定性T0样品和特异性样品未提取到峰面积，在Run3重新考察。
注2：本分析批无标曲质控样品，低、高浓度稳定性T0样品的变异系数（CV）均大于15%，于Run4重新考察。
注3：RESS25071-SS的低浓度溶血效应样品准确度小于85%，溶血效应考察失败，于Run6重新考察。
注4：本分析批无标曲质控样品
注5：RESS25071-SS低浓度水平质控样品回收率的变异系数（%CV）大于15.0 %，回收率考察失败，于Run7重新考察。
注6：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年05月28日第5个分析批中制备。