## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表20：处理后样品的稳定性
RESS25071-AS
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存151小时的稳定性 | [6 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-05-28 18:18
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-06-04 01:49
|  | 30 |  | 7500 |  |  | 放置时间： | 151.5169
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 30.11 | 0.4 | 7113.546 | -5.2
|  | 30.136 | 0.5 | 6862.503 | -8.5
|  | 32.236 | 7.5 | 7232.672 | -3.6
|  | 28.285 | -5.7 | 7323.348 | -2.4
|  | 31.283 | 4.3 | 6998.069 | -6.7
|  | 29.029 | -3.2 | 7234.04 | -3.5
平均值 |  | 30.18 |  | 7127.363
SD |  | 1.44 |  | 172.011
CV（%） |  | 4.8 |  | 2.4
准确度（%） |  | 100.6 |  | 95
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存151小时的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 样品处理完成时间： | 2025-05-28 18:18
|  | 30 |  | 7500 |  |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-06-04 01:49
|  | ng/mL |  | ng/mL |  |  | 放置时间： | 151.5169
2025-06-03 | 6 | 26.127 | -12.9 | 7149.438 | -4.7
|  | 30.036 | 0.1 | 6761.444 | -9.8
|  | 29.844 | -0.5 | 7158.995 | -4.5
|  | 28.607 | -4.6 | 7376.301 | -1.6
|  | 27.03 | -9.9 | 7372.402 | -1.7
|  | 27.497 | -8.3 | 7576.203 | 1
平均值 |  | 28.19 |  | 7232.464
SD |  | 1.575 |  | 280.207
CV （%） |  | 5.6 |  | 3.9
准确度 （%） |  | 94 |  | 96.4
n |  | 6 |  | 6