## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表22：全血稳定性
RESS25071-AS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-21 | 4 | 1 | 0.010133 | 0.011902 | 3.1306 | 3.096
|  | 2 | 0.0107 | 0.011921 | 3.1112 | 3.0587
|  | 3 | 0.011679 | 0.011509 | 3.1535 | 3.1834
|  | 4 | 0.01121 | 0.010381 | 3.2196 | 3.1367
|  | 5 | 0.012117 | 0.01125 | 3.2378 | 3.1842
|  | 6 | 0.010514 | 0.01302 | 3.2322 | 3.13
平均值 |  |  | 0.011059 | 0.011664 | 3.1808 | 3.1315
SD |  |  | 0.00075 | 0.000872 | 0.055691 | 0.049123
CV（%） |  |  | 6.8 | 7.5 | 1.8 | 1.6
差异（%） |  |  | -5.2 |  | 1.6
RESS25071-SS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-21 | 4 | 1 | 0.008167 | 0.009687 | 2.6273 | 2.6383
|  | 2 | 0.008614 | 0.009414 | 2.6643 | 2.6212
|  | 3 | 0.009656 | 0.009142 | 2.6025 | 2.6502
|  | 4 | 0.010043 | 0.008027 | 2.6874 | 2.6487
|  | 5 | 0.009593 | 0.00827 | 2.6635 | 2.7067
|  | 6 | 0.009478 | 0.009472 | 2.7086 | 2.6831
平均值 |  |  | 0.009259 | 0.009002 | 2.6589 | 2.658
SD |  |  | 0.000713 | 0.000688 | 0.038782 | 0.031291
CV （%） |  |  | 7.7 | 7.6 | 1.5 | 1.2
差异 （%） |  |  | 2.9 |  | 0
失败
RESS25071-AS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-17 | 2 | 1 | 0.013145 | 2.8993 | 2.9831 | 0.013665
|  | 2 | 0.013208 | 0.013831 | 3.0529 | 2.9449
|  | 3 | 0.013194 | 0.013463 | 3.0124 | 3.1094
|  | 4 | 0.012838 | 0.012602 | 3.0397 | 3.0449
|  | 5 | 0.012398 | 0.012717 | 3.0781 | 3.0111
|  | 6 | 0.013075 | 0.013 | 3.06 | 3.0815
平均值 |  |  | 0.012976 | 0.49415 | 3.0377 | 2.5343
SD |  |  | 0.000314 | 1.1783 | 0.034584 | 1.2362
CV（%） |  |  | 2.4 | 238.4 | 1.1 | 48.8
差异（%） |  |  | -97.4 |  | 19.9
RESS25071-SS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-17 | 2 | 1 | 0.010446 | 2.5374 | 2.6383 | 0.010628
|  | 2 | 0.010943 | 0.011279 | 2.6333 | 2.5904
|  | 3 | 0.011136 | 0.010684 | 2.6685 | 2.6694
|  | 4 | 0.011411 | 0.011033 | 2.6447 | 2.682
|  | 5 | 0.010396 | 0.010912 | 2.6964 | 2.6835
|  | 6 | 0.011463 | 0.010576 | 2.6786 | 2.7669
平均值 |  |  | 0.010966 | 0.43197 | 2.66 | 2.2338
SD |  |  | 0.000463 | 1.0314 | 0.025159 | 1.0906
CV （%） |  |  | 4.2 | 238.8 | 0.9 | 48.8
差异 （%） |  |  | -97.5 |  | 19.1