## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表4：选择性考察
RESS25071-AS选择性
检测批次编号：3
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS25071-AS峰面积（均）值 | 干扰 （%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS25071的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-205 13 | 137 | 3181 | 4.3 | 105 | 1306357.5 | 0
个体2 | KN-BM-25-205 14 | 72 |  | 2.3 | 345 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-205 15 | 100 |  | 3.1 | 149 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-205 1 | 486 |  | 15.3 | 146 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-205 2 | 72 |  | 2.3 | 387 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-205 3 | 138 |  | 4.3 | 406 |  | 0
溶血 |  | 206 |  | 6.5 | 169 |  | 0
RESS25071-SS选择性
检测批次编号：3
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限RESS25071-SS峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标ISSS25071的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-205 13 | 136 | 2346 | 5.8 | 105 | 1306358 | 0
个体2 | KN-BM-25-205 14 | 144 |  | 6.1 | 345 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-205 15 | 135 |  | 5.8 | 149 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-205 1 | 267 |  | 11.4 | 146 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-205 2 | 74 |  | 3.2 | 387 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-205 3 | 225 |  | 9.6 | 406 |  | 0
溶血 |  | 38 |  | 1.6 | 169 |  | 0