## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表6：基质效应试验
RESS25071-AS
检测批次编号：3 |  |  | 检测日期：2025/05/17
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-205 13 | 28.276 | -5.7 | 7742.622 | 3.2
| 30.128 | 0.4 | 7674.09 | 2.3
| 29.556 | -1.5 | 7927.017 | 5.7 |  |  | Min | Max
平均值 | 29.32 |  | 7781.243 |  |  | %CV |  | 8.4
SD | 0.948 |  | 130.812 |  |  | 准确度偏差% | -5.7 | 10
%CV | 3.2 |  | 1.7
准确度% | 97.7 |  | 103.7
准确度偏差% | -2.3 |  | 3.7
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 14 | 29.349 | -2.2 | 8169.577 | 8.9
| 27.665 | -7.8 | 8152.456 | 8.7
| 29.707 | -1 | 8154.041 | 8.7
平均值 | 28.907 |  | 8158.691
SD | 1.09 |  | 9.461
%CV | 3.8 |  | 0.1
准确度% | 96.4 |  | 108.8
准确度偏差% | -3.6 |  | 8.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 15 | 30.37 | 1.2 | 8340.256 | 11.2
| 29.373 | -2.1 | 8284.585 | 10.5
| 25.825 | -13.9 | 8129.764 | 8.4
平均值 | 28.523 |  | 8251.535
SD | 2.389 |  | 109.069
%CV | 8.4 |  | 1.3
准确度% | 95.1 |  | 110
准确度偏差% | -4.9 |  | 10
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 1 | 30.315 | 1.1 | 7878.566 | 5
| 28.96 | -3.5 | 7953.853 | 6.1
| 30.506 | 1.7 | 8221.592 | 9.6
平均值 | 29.927 |  | 8018.004
SD | 0.843 |  | 180.286
%CV | 2.8 |  | 2.2
准确度% | 99.8 |  | 106.9
准确度偏差% | -0.2 |  | 6.9
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 2 | 28.217 | -5.9 | 8159.946 | 8.8
| 29.385 | -2 | 7694.298 | 2.6
| 27.303 | -9 | 7837.307 | 4.5
平均值 | 28.302 |  | 7897.184
SD | 1.044 |  | 238.529
%CV | 3.7 |  | 3
准确度% | 94.3 |  | 105.3
准确度偏差% | -5.7 |  | 5.3
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 3 | 28.753 | -4.2 | 7802.294 | 4
| 30.41 | 1.4 | 8014.426 | 6.9
| 27.41 | -8.6 | 7903.808 | 5.4
平均值 | 28.858 |  | 7906.843
SD | 1.503 |  | 106.099
%CV | 5.2 |  | 1.3
准确度% | 96.2 |  | 105.4
准确度偏差% | -3.8 |  | 5.4
n | 3 |  | 3
RESS25071-SS
检测批次编号：3 |  |  | 检测日期：2025/05/17
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-205 13 | 27.178 | -9.4 | 7163.396 | -4.5
| 27.816 | -7.3 | 7357.279 | -1.9
| 28.773 | -4.1 | 7345.688 | -2.1 |  |  | Min | Max
平均值 | 27.922 |  | 7288.788 |  |  | %CV |  | 4.3
SD | 0.803 |  | 108.747 |  |  | 准确度偏差% | -8.9 | 0.1
%CV | 2.9 |  | 1.5
准确度% | 93.1 |  | 97.2
准确度偏差% | -6.9 |  | -2.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 14 | 29.317 | -2.3 | 7416.842 | -1.1
| 31.331 | 4.4 | 7500.011 | 0
| 29.181 | -2.7 | 7468.255 | -0.4
平均值 | 29.943 |  | 7461.703
SD | 1.204 |  | 41.97
%CV | 4 |  | 0.6
准确度% | 99.8 |  | 99.5
准确度偏差% | -0.2 |  | -0.5
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 15 | 28.396 | -5.3 | 7587.966 | 1.2
| 27.821 | -7.3 | 7537.17 | 0.5
| 27.878 | -7.1 | 7405.397 | -1.3
平均值 | 28.032 |  | 7510.178
SD | 0.317 |  | 94.23
%CV | 1.1 |  | 1.3
准确度% | 93.4 |  | 100.1
准确度偏差% | -6.6 |  | 0.1
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 1 | 26.989 | -10 | 7104.728 | -5.3
| 26.524 | -11.6 | 7343.93 | -2.1
| 28.7 | -4.3 | 7496.245 | -0.1
平均值 | 27.404 |  | 7314.968
SD | 1.146 |  | 197.359
%CV | 4.2 |  | 2.7
准确度% | 91.3 |  | 97.5
准确度偏差% | -8.7 |  | -2.5
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 2 | 27.931 | -6.9 | 7420.979 | -1.1
| 28.213 | -6 | 7216.085 | -3.8
| 30.211 | 0.7 | 7235.711 | -3.5
平均值 | 28.785 |  | 7290.925
SD | 1.243 |  | 113.057
%CV | 4.3 |  | 1.6
准确度% | 96 |  | 97.2
准确度偏差% | -4.1 |  | -2.8
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-205 3 | 28.124 | -6.3 | 7222.671 | -3.7
| 27.45 | -8.5 | 7286.423 | -2.8
| 26.45 | -11.8 | 7292.784 | -2.8
平均值 | 27.341 |  | 7267.293
SD | 0.842 |  | 38.774
%CV | 3.1 |  | 0.5
准确度% | 91.1 |  | 96.9
准确度偏差% | -8.9 |  | -3.1
n | 3 |  | 3