## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 11.731 | 17.3 | 28.825 | -3.9 | 334.172 | 11.4 | 2999.478 | 0 | 7233.015 | -3.6
|  | 11.87 | 18.7 | 32.698 | 9 | 324.9 | 8.3 | 3044.205 | 1.5 | 7458.795 | -0.5
|  | 10.5 | 5 | #36.116 | 20.4 | 295.772 | -1.4 | 3069.563 | 2.3 | 7114.424 | -5.1
|  | #12.356 | 23.6 | 28.093 | -6.4 | 319.184 | 6.4 | 3087.428 | 2.9 | 7149.098 | -4.7
|  | 9.987 | -0.1 | 29.856 | -0.5 | 320.991 | 7 | 3089.044 | 3 | 7147.148 | -4.7
|  | 8.287 | -17.1 | 29.249 | -2.5 | 302.166 | 0.7 | 3039.641 | 1.3 | 7096.407 | -5.4
批内均值 |  | 10.789 |  | 30.806 |  | 316.198 |  | 3054.893 |  | 7199.815
批内SD |  | 1.516 |  | 3.046 |  | 14.455 |  | 34.228 |  | 135.28
批内CV（%） |  | 14.1 |  | 9.9 |  | 4.6 |  | 1.1 |  | 1.9
批内准确度偏差（%） |  | 7.9 |  | 2.7 |  | 5.4 |  | 1.8 |  | -4
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-17 | 3 | 11.35 | 13.5 | 31.646 | 5.5 | 301.229 | 0.4 | 2974.151 | -0.9 | 7318.941 | -2.4 |  | 除LLOQ外
|  | 8.759 | -12.4 | 29.437 | -1.9 | 297.804 | -0.7 | 2982.916 | -0.6 | 7205.785 | -3.9 |  | 批内 | Max | Min
|  | 9.614 | -3.9 | 29.151 | -2.8 | 294.712 | -1.8 | 3025.002 | 0.8 | 7354.229 | -1.9 |  | %Bias | 5.4 | -4
|  | #13.480 | 34.8 | 31.125 | 3.8 | 296.123 | -1.3 | 3141.496 | 4.7 | 7709.115 | 2.8 |  | %CV | 9.9 | 1.1
|  | #12.880 | 28.8 | 30.593 | 2 | 309.461 | 3.2 | 3083.251 | 2.8 | 7855.556 | 4.7
|  | 9.292 | -7.1 | 31.181 | 3.9 | 298.082 | -0.6 | 3123.254 | 4.1 | 7778.446 | 3.7 |  | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 10.896 |  | 30.522 |  | 299.569 |  | 3055.012 |  | 7537.012 |  |  | %Bias | 2 | -0.9
批内SD |  | 1.98 |  | 1.012 |  | 5.318 |  | 71.513 |  | 275.701 |  |  | %CV | 6.8 | 1.6
批内CV（%） |  | 18.2 |  | 3.3 |  | 1.8 |  | 2.3 |  | 3.7
批内准确度偏差（%） |  | 9 |  | 1.7 |  | -0.1 |  | 1.8 |  | 0.5 |  |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 批内 | Max | Min
2025-05-28 | 5 | #12.466 | 24.7 | 27.398 | -8.7 | 295.362 | -1.5 | 3128.08 | 4.3 | 7688.18 | 2.5 |  | %Bias | 9 | 1.3
|  | 9.453 | -5.5 | 29.245 | -2.5 | 290.448 | -3.2 | 2993.922 | -0.2 | 7201.121 | -4 |  | %CV | 18.2 | 11.6
|  | 9.357 | -6.4 | 28.407 | -5.3 | 302.718 | 0.9 | 3067.207 | 2.2 | 7655.239 | 2.1
|  | 9.969 | -0.3 | 30.641 | 2.1 | 292.41 | -2.5 | 3101.241 | 3.4 | 7571.857 | 1 |  | 批间 | Max | Min
|  | 9.877 | -1.2 | 28.462 | -5.1 | 314.191 | 4.7 | 3055.453 | 1.8 | 7568.237 | 0.9 |  | %Bias | 6 | 6
|  | 9.638 | -3.6 | 31.442 | 4.8 | 280.66 | -6.4 | 3069.847 | 2.3 | 7704.66 | 2.7 |  | %CV | 14.5 | 14.5
批内均值 |  | 10.127 |  | 29.266 |  | 295.965 |  | 3069.292 |  | 7564.882
批内SD |  | 1.17 |  | 1.517 |  | 11.45 |  | 45.505 |  | 187.236
批内CV（%） |  | 11.6 |  | 5.2 |  | 3.9 |  | 1.5 |  | 2.5
批内准确度偏差（%） |  | 1.3 |  | -2.4 |  | -1.3 |  | 2.3 |  | 0.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.604 |  | 30.198 |  | 303.91 |  | 3059.732 |  | 7433.903
批间SD |  | 1.534 |  | 2.045 |  | 13.804 |  | 50.061 |  | 259.224
批间CV （%） |  | 14.5 |  | 6.8 |  | 4.5 |  | 1.6 |  | 3.5
批间准确度偏差 （%） |  | 6 |  | 0.7 |  | 1.3 |  | 2 |  | -0.9
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 11.245 | 12.5 | 26.515 | -11.6 | #346.178 | 15.4 | 2986.296 | -0.5 | 7437.732 | -0.8
|  | 10.895 | 9 | 29.627 | -1.2 | 310.433 | 3.5 | 3248.996 | 8.3 | 7474.97 | -0.3
|  | 9.29 | -7.1 | 29.455 | -1.8 | 299.56 | -0.1 | 3146.753 | 4.9 | 7127.308 | -5
|  | 8.443 | -15.6 | 30.873 | 2.9 | 327.229 | 9.1 | 3105.074 | 3.5 | 7383.541 | -1.6
|  | #7.641 | -23.6 | 27.15 | -9.5 | 329.869 | 10 | 3143.282 | 4.8 | 7255.136 | -3.3
|  | 9.876 | -1.2 | 29.169 | -2.8 | 288.865 | -3.7 | 3127.731 | 4.3 | 7002.473 | -6.6
批内均值 |  | 9.565 |  | 28.798 |  | 317.022 |  | 3126.355 |  | 7280.193
批内SD |  | 1.395 |  | 1.643 |  | 21.262 |  | 84.634 |  | 186.852
批内CV（%） |  | 14.6 |  | 5.7 |  | 6.7 |  | 2.7 |  | 2.6
批内准确度偏差（%） |  | -4.4 |  | -4 |  | 5.7 |  | 4.2 |  | -2.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-17 | 3 | 9.942 | -0.6 | 30.447 | 1.5 | 294.328 | -1.9 | 3082.32 | 2.7 | 7748.116 | 3.3 |  | 除LLOQ外
|  | 11.004 | 10 | 31.985 | 6.6 | 305.543 | 1.8 | 3217.734 | 7.3 | 7403.88 | -1.3 |  | 批内 | Max | Min
|  | #12.134 | 21.3 | 29.102 | -3 | 301.583 | 0.5 | 3188.949 | 6.3 | 7581.684 | 1.1 |  | %Bias | 5.7 | -5.8
|  | 11.36 | 13.6 | #24.662 | -17.8 | 255.149 | -15 | 2871.029 | -4.3 | 7060.68 | -5.9 |  | %CV | 9.6 | 2.2
|  | 8.012 | -19.9 | 27.779 | -7.4 | 270.837 | -9.7 | 2765.352 | -7.8 | 7175.803 | -4.3
|  | 10.931 | 9.3 | 26.163 | -12.8 | 268.268 | -10.6 | 2849.222 | -5 | 7281.459 | -2.9 |  | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 10.564 |  | 28.356 |  | 282.618 |  | 2995.768 |  | 7375.27 |  |  | %Bias | 2.8 | -4.5
批内SD |  | 1.437 |  | 2.716 |  | 20.599 |  | 191.941 |  | 256.902 |  |  | %CV | 7.8 | 4.2
批内CV（%） |  | 13.6 |  | 9.6 |  | 7.3 |  | 6.4 |  | 3.5
批内准确度偏差（%） |  | 5.6 |  | -5.5 |  | -5.8 |  | -0.1 |  | -1.7 |  |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 批内 | Max | Min
2025-05-28 | 5 | 10.79 | 7.9 | 28.281 | -5.7 | 288.642 | -3.8 | 3173.64 | 5.8 | 7736.187 | 3.1 |  | %Bias | 5.6 | -4.4
|  | 10.085 | 0.9 | 29.571 | -1.4 | 283.407 | -5.5 | 3106.332 | 3.5 | 7235.24 | -3.5 |  | %CV | 14.6 | 7.5
|  | 9.532 | -4.7 | 26.65 | -11.2 | 283.354 | -5.5 | 3113.583 | 3.8 | 7850.471 | 4.7
|  | 11.548 | 15.5 | 30.597 | 2 | 294.147 | -2 | 3244.811 | 8.2 | 7984.977 | 6.5 |  | 批间 | Max | Min
|  | 9.696 | -3 | 29.171 | -2.8 | 287.137 | -4.3 | 3006.251 | 0.2 | 7916.979 | 5.6 |  | %Bias | 1.3 | 1.3
|  | 9.911 | -0.9 | 28.734 | -4.2 | 275.45 | -8.2 | 3119.672 | 4 | 7822.744 | 4.3 |  | %CV | 12.2 | 12.2
批内均值 |  | 10.26 |  | 28.834 |  | 285.356 |  | 3127.382 |  | 7757.766
批内SD |  | 0.767 |  | 1.33 |  | 6.28 |  | 79.114 |  | 269.551
批内CV（%） |  | 7.5 |  | 4.6 |  | 2.2 |  | 2.5 |  | 3.5
批内准确度偏差（%） |  | 2.6 |  | -3.9 |  | -4.9 |  | 4.2 |  | 3.4
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.13 |  | 28.663 |  | 294.999 |  | 3083.168 |  | 7471.077
批间SD |  | 1.24 |  | 1.88 |  | 22.967 |  | 137.214 |  | 310.094
批间CV （%） |  | 12.2 |  | 6.6 |  | 7.8 |  | 4.5 |  | 4.2
批间准确度偏差 （%） |  | 1.3 |  | -4.5 |  | -1.7 |  | 2.8 |  | -0.4
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算