## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 30.265 | 0.9 | 296.09 | -1.3 | 3110.699 | 3.7 | 7684.332 | 2.5
|  | 30.495 | 1.7 | 318.029 | 6 | 3086.368 | 2.9 | 7483.143 | -0.2
|  | 31.638 | 5.5 | #353.578 | 17.9 | 2997.906 | -0.1 | 7326.404 | -2.3
|  | 29.22 | -2.6 | 297.179 | -0.9 | 3095.903 | 3.2 | 7395.323 | -1.4
2025-06-11 | 7 | 30.588 | 2 | 299.872 | 0 | 3088.359 | 2.9 | 7413.467 | -1.2
|  | 27.896 | -7 | 298.031 | -0.7 | 3188.629 | 6.3 | 7545.213 | 0.6
|  | 29.134 | -2.9 | 294.634 | -1.8 | 3029.696 | 1 | 7311.328 | -2.5
|  | 27.988 | -6.7 | 288.577 | -3.8 | 3071.417 | 2.4 | 7517.157 | 0.2
2025-08-28 | 9 | 31.39 | 4.6 | 304.655 | 1.6 | 2899.41 | -3.4 | 7197.559 | -4
|  | 31.117 | 3.7 | 291.895 | -2.7 | 2884.064 | -3.9 | 7325.772 | -2.3
|  | 30.895 | 3 | 294.248 | -1.9 | 3087.367 | 2.9 | 7349.354 | -2
|  | 28.729 | -4.2 | 296.505 | -1.2 | 2982.52 | -0.6 | 7304.646 | -2.6
2025-08-29 | 10 | 33.409 | 11.4 | 294.917 | -1.7 | 2916.907 | -2.8 | 7352.679 | -2 | 96098.437 | -3.9
|  | 29.903 | -0.3 | 290.264 | -3.2 | 2829.433 | -5.7 | 7410.016 | -1.2 | 95001.265 | -5
|  | 29.045 | -3.2 | 301.845 | 0.6 | 2908.931 | -3 | 7179.13 | -4.3 | 92649.738 | -7.4
|  | 28.752 | -4.2 | 297.899 | -0.7 | 2902.526 | -3.2 | 7003.276 | -6.6
平均值 |  | 30.029 |  | 301.139 |  | 3005.008 |  | 7362.425 |  | 94583.147
SD |  | 1.48 |  | 15.54 |  | 104.299 |  | 159.191 |  | 1761.959
CV（%） |  | 4.9 |  | 5.2 |  | 3.5 |  | 2.2 |  | 1.9
准确度偏差（%） |  | 0.1 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | -1.8 |  | -5.4
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 3
#不满足接受标准，仍参与计算。
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-06-03 | 6 | 29.884 | -0.4 | 300.886 | 0.3 | 3165.931 | 5.5 | 7288.185 | -2.8
|  | 29 | -3.3 | 296.451 | -1.2 | #3933.138 | 31.1 | 7571.99 | 1
|  | 30.895 | 3 | 255.804 | -14.7 | 3190.387 | 6.3 | 7592.193 | 1.2
|  | 30.1 | 0.3 | 313.659 | 4.6 | 3140.959 | 4.7 | 7629.697 | 1.7
2025-06-11 | 7 | 25.561 | -14.8 | 290.419 | -3.2 | 3130.998 | 4.4 | 7297.908 | -2.7
|  | 28.961 | -3.5 | 277.65 | -7.5 | 3149.086 | 5 | 7450.019 | -0.7
|  | 30.828 | 2.8 | 278.77 | -7.1 | 3062.137 | 2.1 | 7315.719 | -2.5
|  | 26.725 | -10.9 | 274.421 | -8.5 | 3051.143 | 1.7 | 7457.39 | -0.6
2025-08-28 | 9 | 30.44 | 1.5 | 296.502 | -1.2 | 2913.233 | -2.9 | 7267.287 | -3.1
|  | 32.122 | 7.1 | 289.516 | -3.5 | 2928.381 | -2.4 | 7323.811 | -2.3
|  | 31.064 | 3.5 | 297.172 | -0.9 | 3027.593 | 0.9 | 7426.438 | -1
|  | 29.529 | -1.6 | 286.969 | -4.3 | 2936.834 | -2.1 | 7268.088 | -3.1
2025-08-29 | 10 | 30.453 | 1.5 | 293.969 | -2 | 2926.76 | -2.4 | 7343.302 | -2.1 | 95761.456 | -4.2
|  | 28.666 | -4.4 | 298.155 | -0.6 | 2870.268 | -4.3 | 7382.216 | -1.6 | 94276.328 | -5.7
|  | 29.504 | -1.7 | 297.738 | -0.8 | 3030.648 | 1 | 7334.18 | -2.2 | 94642.657 | -5.4
|  | 29.585 | -1.4 | 305.056 | 1.7 | 2942.64 | -1.9 | 7162.608 | -4.5
平均值 |  | 29.582 |  | 290.821 |  | 3087.509 |  | 7381.939 |  | 94893.48
SD |  | 1.626 |  | 13.837 |  | 247.867 |  | 130.542 |  | 773.683
CV（%） |  | 5.5 |  | 4.8 |  | 8 |  | 1.8 |  | 0.8
准确度偏差（%） |  | -1.4 |  | -3.1 |  | 2.9 |  | -1.6 |  | -5.1
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 3
#不满足接受标准，仍参与计算。