## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表14：储备液短期稳定性
RESS25071-AS | [6 empty] | 储备液开始放置时间： | 2025-08-25 17:40
检测批次编号：8 | [6 empty] | 储备液放置结束时间： | 2025-08-26 15:59
| 待测物 |  | 内标 |  |  |  | 放置时间： | 22.3167
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 储存条件：室温白光22小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL | 1 | mg/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 2.9511 | 3.0086 | 0.33587 | 0.33798
2 | 2.9747 | 3.0386 | 0.33126 | 0.32449
3 | 3.0045 | 2.9598 | 0.33015 | 0.32604
4 | 3.0012 | 2.9649 | 0.33465 | 0.32264
5 | 3.0465 | 2.9243 | 0.32888 | 0.33331
6 | 2.9366 | 2.9699 | 0.32883 | 0.33122
平均值 | 2.9857 | 2.9777 | 0.33161 | 0.32928
SD | 0.040052 | 0.040144 | 0.002994 | 0.005886
CV（%) | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.8
差异 (%) | -0.3 |  | -0.7
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 ISS Fresh 1 | 1157938 | 388914 | 0.33587
| SS25071BV01 ISS Fresh 2 | 1179474 | 390707 | 0.33126
| SS25071BV01 ISS Fresh 3 | 1168231 | 385697 | 0.33015
| SS25071BV01 ISS Fresh 4 | 1153963 | 386177 | 0.33465
| SS25071BV01 ISS Fresh 5 | 1165665 | 383359 | 0.32888
| SS25071BV01 ISS Fresh 6 | 1166056 | 383435 | 0.32883
| SS25071BV01 ISS ST 1 | 1142814 | 386248 | 0.33798
| SS25071BV01 ISS ST 2 | 1181696 | 383453 | 0.32449
| SS25071BV01 ISS ST 3 | 1181417 | 385185 | 0.32604
| SS25071BV01 ISS ST 4 | 1182206 | 381432 | 0.32264
| SS25071BV01 ISS ST 5 | 1169175 | 389702 | 0.33331
| SS25071BV01 ISS ST 6 | 1144090 | 378949 | 0.33122
RESS25071-SS | [6 empty] | 储备液配置完成时间： | 2025-08-25 17:40
检测批次编号：8 | [6 empty] | 储备液处理时间： | 2025-08-26 15:59
| 待测物 | [5 empty] | 放置时间： | 22.3167
储存条件：室温白光22小时
理论浓度（单位）
| 2 | mg/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 2.7836 | 2.7795
2 | 2.7986 | 2.8218
3 | 2.828 | 2.7274
4 | 2.7995 | 2.743
5 | 2.8518 | 2.7462
6 | 2.7604 | 2.8105
平均值 | 2.8037 | 2.7714
SD | 0.032326 | 0.038766
CV (%) | 1.2 | 1.4
差异 (%) | -1.2