## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表15：工作液短期稳定性（LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS25071-AS | [5 empty] | 工作液开始放置时间： | 2025-08-25 17:53
检测批次编号：8 | [5 empty] | 工作液放置结束时间： | 2025-08-26 15:59
| LLOQ |  | 内标 |  |  | 放置时间： | 22.1
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 储存条件：室温白光22小时
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位）
| 200 | ng/mL | 10000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.014191 | 0.013677 | 0.33005 | 0.33136
2 | 0.013691 | 0.014875 | 0.32937 | 0.33736
3 | 0.014939 | 0.014698 | 0.33081 | 0.34086
4 | 0.014623 | 0.014697 | 0.34028 | 0.33274
5 | 0.012753 | 0.014136 | 0.34771 | 0.3323
6 | 0.015 | 0.01403 | 0.32881 | 0.33154
平均值 | 0.0142 | 0.014352 | 0.3345 | 0.33436
SD | 0.000862 | 0.000473 | 0.007747 | 0.003875
CV（%) | 6.1 | 3.3 | 2.3 | 1.2
差异 (%) | 1.1 |  | 0
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 WS IS Fresh 1 | 1178619 | 388998 | 0.33005
| SS25071BV01 WS IS Fresh 2 | 1185070 | 390330 | 0.32937
| SS25071BV01 WS IS Fresh 3 | 1183764 | 391600 | 0.33081
| SS25071BV01 WS IS Fresh 4 | 1171519 | 398640 | 0.34028
| SS25071BV01 WS IS Fresh 5 | 1140388 | 396525 | 0.34771
| SS25071BV01 WS IS Fresh 6 | 1188765 | 390872 | 0.32881
| SS25071BV01 WS IS ST 1 | 1168167 | 387085 | 0.33136
| SS25071BV01 WS IS ST 2 | 1161415 | 391812 | 0.33736
| SS25071BV01 WS IS ST 3 | 1155666 | 393923 | 0.34086
| SS25071BV01 WS IS ST 4 | 1178127 | 392006 | 0.33274
| SS25071BV01 WS IS ST 5 | 1168864 | 388409 | 0.3323
| SS25071BV01 WS IS ST 6 | 1176494 | 390060 | 0.33154
RESS25071-SS
检测批次编号：8 |  |  | 工作液开始放置时间： | 2025-08-25 17:53
| LLOQ |  | 工作液放置结束时间： | 2025-08-26 15:59
| 储存条件：室温白光22小时 |  | 放置时间： | 22.1
理论浓度（单位）
| 200 | ng/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.013797 | 0.013937
2 | 0.013819 | 0.014248
3 | 0.014318 | 0.013825
4 | 0.01317 | 0.014476
5 | 0.013863 | 0.014445
6 | 0.014216 | 0.013834
平均值 | 0.013864 | 0.014128
SD | 0.000405 | 0.0003
CV (%) | 2.9 | 2.1
差异 (%) | 1.9