## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
表17 ：工作液长期稳定性（LLOQ和内标工作液稳定性）
RESS25071-AS
检测批次编号：8
| LLOQ |  | 内标 |  |  |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
| 储存条件：-70~-90°C下103天 |  | 储存条件：-70~-90°C下103天 |  |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-26
| 理论浓度（单位） |  | 理论浓度（单位） |  |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 103
| 200 | ng/mL | 10000 | ng/mL
| 检测峰面积比 |  | 检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品 | 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.014191 | 0.013967 | 0.33005 | 0.33408
2 | 0.013691 | 0.013839 | 0.32937 | 0.33434
3 | 0.014939 | 0.013999 | 0.33081 | 0.33399
4 | 0.014623 | 0.013624 | 0.34028 | 0.33408
5 | 0.012753 | 0.013951 | 0.34771 | 0.3317
6 | 0.015 | 0.013676 | 0.32881 | 0.32693
平均值 | 0.0142 | 0.013843 | 0.3345 | 0.33252
SD | 0.000862 | 0.00016 | 0.007747 | 0.002906
CV（%) | 6.1 | 1.2 | 2.3 | 0.9
差异 (%) | -2.5 |  | -0.6
| 样品名称 | 待测物峰面积 | 内标峰面积 | 内标峰面积/待测物峰面积
| SS25071BV01 WS IS Fresh 1 | 1178619 | 388998 | 0.33005
| SS25071BV01 WS IS Fresh 2 | 1185070 | 390330 | 0.32937
| SS25071BV01 WS IS Fresh 3 | 1183764 | 391600 | 0.33081
| SS25071BV01 WS IS Fresh 4 | 1171519 | 398640 | 0.34028
| SS25071BV01 WS IS Fresh 5 | 1140388 | 396525 | 0.34771
| SS25071BV01 WS IS Fresh 6 | 1188765 | 390872 | 0.32881
| SS25071BV01 WS IS LT 1 | 1164756 | 389116 | 0.33408
| SS25071BV01 WS IS LT 2 | 1174496 | 392686 | 0.33434
| SS25071BV01 WS IS LT 3 | 1175766 | 392689 | 0.33399
| SS25071BV01 WS IS LT 4 | 1179010 | 393884 | 0.33408
| SS25071BV01 WS IS LT 5 | 1190180 | 394778 | 0.3317
| SS25071BV01 WS IS LT 6 | 1191417 | 389513 | 0.32693
RESS25071-SS
检测批次编号：8 | [7 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
| LLOQ | [6 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-26
| 储存条件：-70~-90°C下103天 | [6 empty] | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 103
理论浓度（单位）
| 200 | ng/mL
检测峰面积比
| 参比样品 | 稳定性考察样品
1 | 0.013797 | 0.014447
2 | 0.013819 | 0.014368
3 | 0.014318 | 0.014105
4 | 0.01317 | 0.014051
5 | 0.013863 | 0.014299
6 | 0.014216 | 0.013573
平均值 | 0.013864 | 0.014141
SD | 0.000405 | 0.000317
CV (%) | 2.9 | 2.2
差异 (%) | 2