## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
成功
RESS25071-AS
试验条件：-70~-90°C条件下106天 | [9 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 106
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-29 | 10 | 32.726 | 9.1 | 7277.669 | -3 | 101355.42 | 1.4
|  | 31.571 | 5.2 | 7517.158 | 0.2 | 103199.724 | 3.2
|  | 26.977 | -10.1 | 7601.73 | 1.4 | 104701.916 | 4.7
|  | 28.424 | -5.3 | 7539.801 | 0.5 | 105909.047 | 5.9
|  | 32.823 | 9.4 | 7576.653 | 1 | 104835.314 | 4.8
|  | 31.982 | 6.6 | 7496.011 | -0.1 | 104012.693 | 4
平均值 |  | 30.751 |  | 7501.504 |  | 104002.352
SD |  | 2.451 |  | 116.221 |  | 1579.194
CV（%） |  | 8 |  | 1.5 |  | 1.5
准确度（%） |  | 102.5 |  | 100 |  | 104
n |  | 6 |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：-70~-90°C条件下106天
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 106
2025-08-29 | 10 | 31.363 | 4.5 | 7395.937 | -1.4 | 104242.452 | 4.2
|  | 29.896 | -0.3 | 7531.719 | 0.4 | 107624.564 | 7.6
|  | 30.385 | 1.3 | 7672.56 | 2.3 | 106293.935 | 6.3
|  | 33.126 | 10.4 | 7614.234 | 1.5 | 107076.125 | 7.1
|  | 35.444 | 18.1 | 7664.411 | 2.2 | 105483.08 | 5.5
|  | 29.437 | -1.9 | 7583.069 | 1.1 | 107044.087 | 7
平均值 |  | 31.609 |  | 7576.988 |  | 106294.041
SD |  | 2.29 |  | 102.985 |  | 1249.895
CV (%) |  | 7.2 |  | 1.4 |  | 1.2
准确度 (%) |  | 105.4 |  | 101 |  | 106.3
n |  | 6 |  | 6 |  | 6
失败
RESS25071-AS
试验条件：-70~-90°C条件下105天 | [10 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | [5 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-28
|  | 30 |  | 7500 | [6 empty] | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 105
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-28 | 9 | 30.594 | 2 | 7616.988 | 1.6
|  | 31.56 | 5.2 | 7570.692 | 0.9
|  | 30.158 | 0.5 | 7801.416 | 4
|  | 65.172 | 117.2 | 7571.398 | 1
|  | 31.02 | 3.4 | 7477.203 | -0.3
|  | 32.768 | 9.2 | 7704.739 | 2.7
平均值 |  | 36.879 |  | 7623.739
SD |  | 13.89 |  | 114.195
CV（%） |  | 37.7 |  | 1.5
准确度（%） |  | 122.9 |  | 101.6
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS
试验条件：-70~-90°C条件下105天 | [10 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-15
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | [5 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-28
|  | 30 |  | 7500 | [6 empty] | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 105
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-28 | 9 | 31.274 | 4.2 | 7816.705 | 4.2
|  | 34.458 | 14.9 | 7800.363 | 4
|  | 33.994 | 13.3 | 7791.194 | 3.9
|  | 71.635 | 138.8 | 7582.71 | 1.1
|  | 32.054 | 6.8 | 7691.433 | 2.6
|  | 30.887 | 3 | 7765.176 | 3.5
平均值 |  | 39.05 |  | 7741.264
SD |  | 16.028 |  | 89.299
CV (%) |  | 41 |  | 1.2
准确度 (%) |  | 130.2 |  | 103.2
n |  | 6 |  | 6