## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表7：标准曲线参数汇总
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-15 | 1 | 0.0002241 | -0.0002192 | 0.9948 | 10 | 10000
2025-05-17 | 3 | 0.0002517 | -4.756e-05 | 0.9983 | 10 | 10000
2025-05-28 | 5 | 0.0002171 | 0.0001156 | 0.9986 | 10 | 10000
2025-06-03 | 6 | 0.0002258 | -0.0002429 | 0.9975 | 10 | 10000
2025-06-11 | 7 | 0.0002173 | -8.902e-05 | 0.9976 | 10 | 10000
2025-08-28 | 9 | 0.0002889 | 0.000183 | 0.9974 | 10 | 10000
2025-08-29 | 10 | 0.0002901 | 0.0001148 | 0.9987 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.000245 | -2.647e-05 | 0.9976
SD |  | 3.255e-05 | 0.0001695 | 0.0013
CV（%） |  | 13.3 | -640.3 | 0.1
n |  | 7 | 7 | 7
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-15 | 1 | 0.0002031 | -7.606e-06 | 0.9945 | 10 | 10000
2025-05-17 | 3 | 0.0001912 | -8.572e-05 | 0.9961 | 10 | 10000
2025-05-28 | 5 | 0.00019 | -0.0001785 | 0.9958 | 10 | 10000
2025-06-03 | 6 | 0.0002036 | -0.0002412 | 0.9979 | 10 | 10000
2025-06-11 | 7 | 0.0002277 | -5.028e-05 | 0.9976 | 10 | 10000
2025-08-28 | 9 | 0.0002372 | -0.000279 | 0.998 | 10 | 10000
2025-08-29 | 10 | 0.0002372 | -4.5e-05 | 0.9961 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002129 | -0.0001268 | 0.9966
SD |  | 2.073e-05 | 0.000106 | 0.0013
CV（%） |  | 9.7 | -83.6 | 0.1
n |  | 7 | 7 | 7
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）