## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
表8：标准曲线的回算浓度
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 9.398 | -6 | *23.565 |  | 80.29 | 0.4 | 447.908 | 12 | 1071.05 | 7.1 | 3957.97 | -1.1 | 6946.912 | -13.2 | 9430.384 | -5.7
|  | 10.254 | 2.5 | 21.311 | 6.6 | 78.001 | -2.5 | 409.785 | 2.4 | 1070.484 | 7 | 3985.17 | -0.4 | 7832.714 | -2.1 | 9285.414 | -7.1
2025-05-17 | 3 | 9.729 | -2.7 | 19.408 | -3 | 75.21 | -6 | 405.207 | 1.3 | 1000.786 | 0.1 | 3976.174 | -0.6 | 7868.577 | -1.6 | 9434.445 | -5.7
|  | 10.222 | 2.2 | 21.212 | 6.1 | 77.669 | -2.9 | 401.452 | 0.4 | 1009.086 | 0.9 | 4048.028 | 1.2 | 8546.058 | 6.8 | 10351.236 | 3.5
2025-05-28 | 5 | 10.513 | 5.1 | 19.679 | -1.6 | 75.581 | -5.5 | 387.73 | -3.1 | 1028.177 | 2.8 | 3974.241 | -0.6 | 7855.943 | -1.8 | 9650.122 | -3.5
|  | 9.601 | -4 | 20.176 | 0.9 | 79.547 | -0.6 | 398.729 | -0.3 | 1040.009 | 4 | 4147.18 | 3.7 | 8360.767 | 4.5 | 10000.546 | 0
2025-06-03 | 6 | *17.320 |  | 22.484 | 12.4 | 81.668 | 2.1 | 409.981 | 2.5 | 992.132 | -0.8 | 4039.723 | 1 | 7956.632 | -0.5 | 9892.748 | -1.1
|  | 9.804 | -2 | 18.086 | -9.6 | 81.208 | 1.5 | 406.496 | 1.6 | 993.788 | -0.6 | 3998.448 | 0 | 7701.125 | -3.7 | 9719.756 | -2.8
2025-06-11 | 7 | 10.526 | 5.3 | 19.685 | -1.6 | 77.967 | -2.5 | 378.482 | -5.4 | 1080.788 | 8.1 | 4242.276 | 6.1 | 7559.509 | -5.5 | 10090.564 | 0.9
|  | 9.734 | -2.7 | 19.575 | -2.1 | 77.143 | -3.6 | 405.149 | 1.3 | 1017.55 | 1.8 | 4204.499 | 5.1 | 7594.143 | -5.1 | 9997.479 | 0
2025-08-28 | 9 | 9.268 | -7.3 | 20.243 | 1.2 | 76.766 | -4 | 386.824 | -3.3 | 1003.399 | 0.3 | 4081.944 | 2 | 7805.735 | -2.4 | 9778.446 | -2.2
|  | 10.94 | 9.4 | 18.941 | -5.3 | 82.802 | 3.5 | 405.862 | 1.5 | 1062.497 | 6.2 | 4176.562 | 4.4 | 7707.961 | -3.7 | 9960.911 | -0.4
2025-08-29 | 10 | 10.386 | 3.9 | 19.642 | -1.8 | 77.254 | -3.4 | 395.038 | -1.2 | 1026.827 | 2.7 | 4077.187 | 1.9 | 7852.373 | -1.8 | 9816.246 | -1.8
|  | 9.538 | -4.6 | 21.017 | 5.1 | 76.861 | -3.9 | 397.158 | -0.7 | 1039.336 | 3.9 | 4160.955 | 4 | 7878.108 | -1.5 | 9940.361 | -0.6
平均值 |  | 9.993 |  | 20.112 |  | 78.426 |  | 402.557 |  | 1031.136 |  | 4076.454 |  | 7819.04 |  | 9810.618
SD |  | 0.511 |  | 1.153 |  | 2.316 |  | 16.059 |  | 30.434 |  | 94.951 |  | 367.373 |  | 288.87
CV（%） |  | 5.1 |  | 5.7 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2.3 |  | 4.7 |  | 2.9
准确度偏差（%） |  | -0.1 |  | 0.6 |  | -2 |  | 0.6 |  | 3.1 |  | 1.9 |  | -2.3 |  | -1.9
n |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
*不满足接受标准，不参与统计计算。
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 10 |  | 20 |  | 80 |  | 400 |  | 1000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 10000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-15 | 1 | 10.501 | 5 | 19.094 | -4.5 | 74.743 | -6.6 | 437.641 | 9.4 | 1110.934 | 11.1 | 4020.355 | 0.5 | 7132.734 | -10.8 | 9405.395 | -5.9
|  | 9.778 | -2.2 | *15.849 |  | 78.939 | -1.3 | 403.93 | 1 | 1111.082 | 11.1 | 4108.578 | 2.7 | 7747.271 | -3.2 | 9376.307 | -6.2
2025-05-17 | 3 | 9.869 | -1.3 | 21.706 | 8.5 | 83.879 | 4.8 | 415.681 | 3.9 | 1059.749 | 6 | 4219.92 | 5.5 | 8345.008 | 4.3 | 10127.084 | 1.3
|  | 9.759 | -2.4 | 19.609 | -2 | *66.445 |  | 361.925 | -9.5 | 902.753 | -9.7 | 3829.381 | -4.3 | 7800.763 | -2.5 | 9731.973 | -2.7
2025-05-28 | 5 | 10.101 | 1 | 20.404 | 2 | 69.284 | -13.4 | 360.371 | -9.9 | 990.13 | -1 | 4035.134 | 0.9 | 7916.211 | -1 | 9748.346 | -2.5
|  | 9.932 | -0.7 | 20.288 | 1.4 | 78.824 | -1.5 | 401.31 | 0.3 | 1011.836 | 1.2 | 4291.669 | 7.3 | 8796.859 | 10 | 10588.923 | 5.9
2025-06-03 | 6 | *1.479 |  | 20.926 | 4.6 | 74.435 | -7 | 382.568 | -4.4 | 973.602 | -2.6 | 3999.601 | 0 | 7865.154 | -1.7 | 9836.14 | -1.6
|  | 9.396 | -6 | 21.81 | 9.1 | 80.957 | 1.2 | 404.751 | 1.2 | 1023.305 | 2.3 | 4112.885 | 2.8 | 8084.965 | 1.1 | 10105.148 | 1.1
2025-06-11 | 7 | 9.731 | -2.7 | *16.636 |  | 75.732 | -5.3 | 390.839 | -2.3 | 1102.82 | 10.3 | 4246.186 | 6.2 | 7579.452 | -5.3 | 9831.409 | -1.7
|  | 10.209 | 2.1 | 20.76 | 3.8 | 75.741 | -5.3 | 395.372 | -1.2 | 1005.465 | 0.5 | 4110.52 | 2.8 | 7788.468 | -2.6 | 10074.801 | 0.7
2025-08-28 | 9 | 9.14 | -8.6 | 20.848 | 4.2 | 75.164 | -6 | 394.247 | -1.4 | 991.825 | -0.8 | 4066.389 | 1.7 | 7882.02 | -1.5 | 9724.272 | -2.8
|  | 10.548 | 5.5 | 20.511 | 2.6 | 83.271 | 4.1 | 394.436 | -1.4 | 1036.228 | 3.6 | 4094.126 | 2.4 | 7767.133 | -2.9 | 10142.912 | 1.4
2025-08-29 | 10 | 11.306 | 13.1 | 17.507 | -12.5 | 78.99 | -1.3 | 402.823 | 0.7 | 1007.037 | 0.7 | 4034.359 | 0.9 | 7896.956 | -1.3 | 9834.629 | -1.7
|  | 9.396 | -6 | 19.96 | -0.2 | 76.031 | -5 | 398.649 | -0.3 | 1055.512 | 5.6 | 4187.226 | 4.7 | 8037.7 | 0.5 | 10216.955 | 2.2
平均值 |  | 9.974 |  | 20.285 |  | 77.384 |  | 396.039 |  | 1027.306 |  | 4096.881 |  | 7902.907 |  | 9910.307
SD |  | 0.575 |  | 1.17 |  | 3.981 |  | 19.584 |  | 58.061 |  | 117.555 |  | 373.339 |  | 324.732
CV（%） |  | 5.8 |  | 5.8 |  | 5.1 |  | 4.9 |  | 5.7 |  | 2.9 |  | 4.7 |  | 3.3
准确度偏差（%） |  | -0.3 |  | 1.4 |  | -3.3 |  | -1 |  | 2.7 |  | 2.4 |  | -1.2 |  | -0.9
n |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
*不满足接受标准，不参与统计计算。