## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表13：稀释可靠性
RESS25071-AS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差（%）
100000
ng/mL
2025-05-30 | 5 | 116587.414 | 16.6 |  | 16.6 |  | 0
|  | 101488.276 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0
|  | 104042.955 | 4 |  | 4 |  | 0
|  | 103470.503 | 3.5 |  | 3.5 |  | 0
|  | 102151.354 | 2.2 |  | 2.2 |  | 0
|  | 105582.678 | 5.6 |  | 5.6 |  | 0
平均值 |  | 105553.863 |  | 105553.863 |  | 0
SD |  | 5594.093 |  | 5594.093 |  | 0
CV（%） |  | 5.3 |  | 5.3 |  | 0
准确度（%） |  | 105.6 |  | 105.6 |  | 0
n |  | 6
RESS25071-SS
检测日期 | 检测批次编号 | DQC（稀释倍数50倍） | 准确度偏差 （%）
100000
ng/mL
2025-05-30 | 5 | 117736.965 | 17.7 |  | 17.7 |  | 0
|  | 104446.24 | 4.4 |  | 4.4 |  | 0
|  | 106306.556 | 6.3 |  | 6.3 |  | 0
|  | 103723.868 | 3.7 |  | 3.7 |  | 0
|  | 100803.195 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0
|  | 104685.847 | 4.7 |  | 4.7 |  | 0
平均值 |  | 106283.779 |  | 106283.779 |  | 0
SD |  | 5893.995 |  | 5893.995 |  | 0
CV （%） |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 0
准确度 （%） |  | 106.3 |  | 106.3 |  | 0
n |  | 6