## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
RESS25071-AS | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-23 17:20
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-24 10:31
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 放置时间： | 17.1833
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 29.043 | -3.2 | 6821.239 | -9.1 |  |  |  |  | -3.2 |  | -9.1 |  | 0 |  | 0
|  | 28.731 | -4.2 | 7213.074 | -3.8 |  |  |  |  | -4.2 |  | -3.8 |  | 0 |  | 0
|  | 27.281 | -9.1 | 7069.909 | -5.7 |  |  |  |  | -9.1 |  | -5.7 |  | 0 |  | 0
|  | 31.475 | 4.9 | 7257.451 | -3.2 |  |  |  |  | 4.9 |  | -3.2 |  | 0 |  | 0
|  | 28.578 | -4.7 | 7269.081 | -3.1 |  |  |  |  | -4.7 |  | -3.1 |  | 0 |  | 0
|  | 25.816 | -13.9 | 7246.875 | -3.4 |  |  |  |  | -13.9 |  | -3.4 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 28.487 |  | 7146.272 |  |  |  |  | 28.487 |  | 7146.272 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.892 |  | 175.216 |  |  |  |  | 1.892 |  | 175.216 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 6.6 |  | 2.5 |  |  |  |  | 6.6 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 95 |  | 95.3 |  |  |  |  | 95 |  | 95.3 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6
RESS25071-SS | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-05-23 17:20
试验条件：在室温白光下放置17小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-05-24 10:31
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 放置时间： | 17.1833
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 27.171 | -9.4 | 7169.436 | -4.4 |  |  |  |  | -9.4 |  | -4.4 |  | 0 |  | 0
|  | 27.967 | -6.8 | 7082.985 | -5.6 |  |  |  |  | -6.8 |  | -5.6 |  | 0 |  | 0
|  | 28.454 | -5.2 | 7157.666 | -4.6 |  |  |  |  | -5.2 |  | -4.6 |  | 0 |  | 0
|  | 25.827 | -13.9 | 7356.345 | -1.9 |  |  |  |  | -13.9 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0
|  | 26.051 | -13.2 | 7250.826 | -3.3 |  |  |  |  | -13.2 |  | -3.3 |  | 0 |  | 0
|  | 27.207 | -9.3 | 7286.156 | -2.9 |  |  |  |  | -9.3 |  | -2.9 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 27.113 |  | 7217.236 |  |  |  |  | 27.113 |  | 7217.236 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.032 |  | 99.082 |  |  |  |  | 1.032 |  | 99.082 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 3.8 |  | 1.4 |  |  |  |  | 3.8 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 90.4 |  | 96.2 |  |  |  |  | 90.4 |  | 96.2 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6