## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14
表22：全血稳定性
RESS25071-AS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-29 | 4 | 1 | 0.011598 | 0.011771 | 2.7124 | 2.5891
|  | 2 | 0.011635 | 0.011745 | 2.6982 | 2.6523
|  | 3 | 0.011381 | 0.011662 | 2.5985 | 2.6982
|  | 4 | 0.011459 | 0.012139 | 2.6183 | 2.6862
|  | 5 | 0.012014 | 0.011834 | 2.7138 | 2.6101
|  | 6 | 0.011309 | 0.011241 | 2.6344 | 2.6605
平均值 |  |  | 0.011566 | 0.011732 | 2.6626 | 2.6494 | 0.011566 | 0.011732 | 2.6626 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  |  | 0.000252 | 0.000291 | 0.051454 | 0.042546 | 0.000252 | 0.000291 | 0.051454 | 0.042546 | 0 | 0 | 0 | 0
CV（%） |  |  | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
差异（%） |  |  | -1.4 |  | 0.5 |  | -1.4 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
RESS25071-SS
试验条件：全血样品在室温白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-05-29 | 4 | 1 | 0.010012 | 0.010091 | 2.5285 | 2.3896
|  | 2 | 0.01044 | 0.009911 | 2.4537 | 2.4572
|  | 3 | 0.010156 | 0.010555 | 2.453 | 2.4793
|  | 4 | 0.009967 | 0.009946 | 2.4718 | 2.4567
|  | 5 | 0.010246 | 0.010056 | 2.4987 | 2.5023
|  | 6 | 0.009918 | 0.009916 | 2.4501 | 2.4697
平均值 |  |  | 0.010123 | 0.010079 | 2.476 | 2.4591 | 0.010123 | 0.010079 | 2.476 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  |  | 0.000198 | 0.000245 | 0.031584 | 0.038003 | 0.000198 | 0.000245 | 0.031584 | 0.038003 | 0 | 0 | 0 | 0
CV （%） |  |  | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
差异 （%） |  |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0