## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15
表6：基质效应试验
RESS25071-AS
检测批次编号：2 |  |  | 检测日期：2025/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 48 | 33.904 | 13 | 7695.102 | 2.6 |  |  |  |  | 13 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
| 30.8 | 2.7 | 7949.029 | 6 |  |  |  |  | 2.7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
| 30.916 | 3.1 | 7366.567 | -1.8 |  |  |  |  | 3.1 |  | -1.8 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.873 |  | 7670.233 |  |  |  |  | 31.873 |  | 7670.233 |  | 0 |  | 0
SD | 1.76 |  | 292.026 |  |  |  |  | 1.76 |  | 292.026 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.5 |  | 3.8 |  |  |  |  | 5.5 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.2 |  | 102.3 |  |  |  |  | 106.2 |  | 102.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.2 |  | 2.3 |  |  |  |  | 6.2 |  | 2.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 49 | 35.858 | 19.5 | 7710.617 | 2.8 |  |  |  |  | 19.5 |  | 2.8 |  | 0 |  | 0
| 30.205 | 0.7 | 7593.206 | 1.2 |  |  |  |  | 0.7 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 31.116 | 3.7 | 7666.498 | 2.2 |  |  |  |  | 3.7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.393 |  | 7656.774 |  |  |  |  | 32.393 |  | 7656.774 |  | 0 |  | 0
SD | 3.035 |  | 59.306 |  |  |  |  | 3.035 |  | 59.306 |  | 0 |  | 0
%CV | 9.4 |  | 0.8 |  |  |  |  | 9.4 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 108 |  | 102.1 |  |  |  |  | 108 |  | 102.1 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 8 |  | 2.1 |  |  |  |  | 8 |  | 2.1 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 50 | 31.004 | 3.3 | 7723.842 | 3 |  |  |  |  | 3.3 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| 32.194 | 7.3 | 7810.328 | 4.1 |  |  |  |  | 7.3 |  | 4.1 |  | 0 |  | 0
| 32.425 | 8.1 | 7632.87 | 1.8 |  |  |  |  | 8.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.874 |  | 7722.347 |  |  |  |  | 31.874 |  | 7722.347 |  | 0 |  | 0
SD | 0.763 |  | 88.738 |  |  |  |  | 0.763 |  | 88.738 |  | 0 |  | 0
%CV | 2.4 |  | 1.1 |  |  |  |  | 2.4 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.2 |  | 103 |  |  |  |  | 106.2 |  | 103 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.2 |  | 3 |  |  |  |  | 6.2 |  | 3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 148 | 31.352 | 4.5 | 7870.398 | 4.9 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 32.603 | 8.7 | 7762.401 | 3.5 |  |  |  |  | 8.7 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
| 29.657 | -1.1 | 7057.037 | -5.9 |  |  |  |  | -1.1 |  | -5.9 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.204 |  | 7563.279 |  |  |  |  | 31.204 |  | 7563.279 |  | 0 |  | 0
SD | 1.479 |  | 441.731 |  |  |  |  | 1.479 |  | 441.731 |  | 0 |  | 0
%CV | 4.7 |  | 5.8 |  |  |  |  | 4.7 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0
准确度% | 104 |  | 100.8 |  |  |  |  | 104 |  | 100.8 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 4 |  | 0.8 |  |  |  |  | 4 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 149 | 32.097 | 7 | 7662.795 | 2.2 |  |  |  |  | 7 |  | 2.2 |  | 0 |  | 0
| 33.294 | 11 | 7863.78 | 4.9 |  |  |  |  | 11 |  | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 29.977 | -0.1 | 7775.912 | 3.7 |  |  |  |  | -0.1 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.789 |  | 7767.496 |  |  |  |  | 31.789 |  | 7767.496 |  | 0 |  | 0
SD | 1.68 |  | 100.756 |  |  |  |  | 1.68 |  | 100.756 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 5.3 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106 |  | 103.6 |  |  |  |  | 106 |  | 103.6 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6 |  | 3.6 |  |  |  |  | 6 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 150 | 33.429 | 11.4 | 7626.259 | 1.7 |  |  |  |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0
| 31.286 | 4.3 | 7444.562 | -0.7 |  |  |  |  | 4.3 |  | -0.7 |  | 0 |  | 0
| 34.696 | 15.7 | 7522.757 | 0.3 |  |  |  |  | 15.7 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
平均值 | 33.137 |  | 7531.193 |  |  |  |  | 33.137 |  | 7531.193 |  | 0 |  | 0
SD | 1.724 |  | 91.142 |  |  |  |  | 1.724 |  | 91.142 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 5.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
准确度% | 110.5 |  | 100.4 |  |  |  |  | 110.5 |  | 100.4 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 10.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 10.5 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
RESS25071-SS
检测批次编号：2 |  |  | 检测日期：2025/05/23
生物基质批号 | LQC | 准确度偏差% | HQC | 准确度偏差%
| 30 |  | 7500
| ng/mL |  | ng/mL
KN-BM-25-196 48 | 30.88 | 2.9 | 7963.875 | 6.2 |  |  |  |  | 2.9 |  | 6.2 |  | 0 |  | 0
| 31.445 | 4.8 | 8256.02 | 10.1 |  |  |  |  | 4.8 |  | 10.1 |  | 0 |  | 0
| 34.075 | 13.6 | 7592.84 | 1.2 |  |  |  |  | 13.6 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.133 |  | 7937.578 |  |  |  |  | 32.133 |  | 7937.578 |  | 0 |  | 0
SD | 1.705 |  | 332.371 |  |  |  |  | 1.705 |  | 332.371 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.3 |  | 4.2 |  |  |  |  | 5.3 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0
准确度% | 107.1 |  | 105.8 |  |  |  |  | 107.1 |  | 105.8 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 7.1 |  | 5.8 |  |  |  |  | 7.1 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 49 | 36.727 | 22.4 | 8003.497 | 6.7 |  |  |  |  | 22.4 |  | 6.7 |  | 0 |  | 0
| 32.606 | 8.7 | 7838.894 | 4.5 |  |  |  |  | 8.7 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0
| 33.019 | 10.1 | 7619.975 | 1.6 |  |  |  |  | 10.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
平均值 | 34.117 |  | 7820.789 |  |  |  |  | 34.117 |  | 7820.789 |  | 0 |  | 0
SD | 2.269 |  | 192.401 |  |  |  |  | 2.269 |  | 192.401 |  | 0 |  | 0
%CV | 6.7 |  | 2.5 |  |  |  |  | 6.7 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
准确度% | 113.7 |  | 104.3 |  |  |  |  | 113.7 |  | 104.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 13.7 |  | 4.3 |  |  |  |  | 13.7 |  | 4.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 50 | 29.254 | -2.5 | 7634.392 | 1.8 |  |  |  |  | -2.5 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
| 30.483 | 1.6 | 7677.947 | 2.4 |  |  |  |  | 1.6 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0
| 31.058 | 3.5 | 7914.547 | 5.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0
平均值 | 30.265 |  | 7742.295 |  |  |  |  | 30.265 |  | 7742.295 |  | 0 |  | 0
SD | 0.922 |  | 150.756 |  |  |  |  | 0.922 |  | 150.756 |  | 0 |  | 0
%CV | 3 |  | 1.9 |  |  |  |  | 3 |  | 1.9 |  | 0 |  | 0
准确度% | 100.9 |  | 103.2 |  |  |  |  | 100.9 |  | 103.2 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 0.9 |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.9 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 148 | 30.891 | 3 | 7734.199 | 3.1 |  |  |  |  | 3 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0
| 30.713 | 2.4 | 7767.096 | 3.6 |  |  |  |  | 2.4 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
| 32.92 | 9.7 | 7301.275 | -2.6 |  |  |  |  | 9.7 |  | -2.6 |  | 0 |  | 0
平均值 | 31.508 |  | 7600.857 |  |  |  |  | 31.508 |  | 7600.857 |  | 0 |  | 0
SD | 1.226 |  | 259.966 |  |  |  |  | 1.226 |  | 259.966 |  | 0 |  | 0
%CV | 3.9 |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.9 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0
准确度% | 105 |  | 101.3 |  |  |  |  | 105 |  | 101.3 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 5 |  | 1.3 |  |  |  |  | 5 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 149 | 30.42 | 1.4 | 8039.166 | 7.2 |  |  |  |  | 1.4 |  | 7.2 |  | 0 |  | 0
| 33.903 | 13 | 7591.946 | 1.2 |  |  |  |  | 13 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 31.879 | 6.3 | 7684.959 | 2.5 |  |  |  |  | 6.3 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
平均值 | 32.067 |  | 7772.024 |  |  |  |  | 32.067 |  | 7772.024 |  | 0 |  | 0
SD | 1.749 |  | 235.98 |  |  |  |  | 1.749 |  | 235.98 |  | 0 |  | 0
%CV | 5.5 |  | 3 |  |  |  |  | 5.5 |  | 3 |  | 0 |  | 0
准确度% | 106.9 |  | 103.6 |  |  |  |  | 106.9 |  | 103.6 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 6.9 |  | 3.6 |  |  |  |  | 6.9 |  | 3.6 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3
KN-BM-25-196 150 | 33.83 | 12.8 | 7741.514 | 3.2 |  |  |  |  | 12.8 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0
| 32.203 | 7.3 | 7296.041 | -2.7 |  |  |  |  | 7.3 |  | -2.7 |  | 0 |  | 0
| 33.521 | 11.7 | 7780.248 | 3.7 |  |  |  |  | 11.7 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
平均值 | 33.185 |  | 7605.934 |  |  |  |  | 33.185 |  | 7605.934 |  | 0 |  | 0
SD | 0.864 |  | 269.073 |  |  |  |  | 0.864 |  | 269.073 |  | 0 |  | 0
%CV | 2.6 |  | 3.5 |  |  |  |  | 2.6 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
准确度% | 110.6 |  | 101.4 |  |  |  |  | 110.6 |  | 101.4 |  | 0 |  | 0
准确度偏差% | 10.6 |  | 1.4 |  |  |  |  | 10.6 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0
n | 3 |  | 3