## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-30 | 6 | 30.255 | 0.9 | 291.813 | -2.7 | 2917.764 | -2.7 | 7108.02 | -5.2 | 88180.15 | -11.8
|  | 31.281 | 4.3 | 290.577 | -3.1 | 2842.799 | -5.2 | 7272.638 | -3 | 90636.316 | -9.4
|  | 31.142 | 3.8 | 296.032 | -1.3 | 3146.465 | 4.9 | 7499.787 | 0 | 92832.611 | -7.2
|  | 29.91 | -0.3 | 303.369 | 1.1 | 2975.799 | -0.8 | 7284.773 | -2.9
平均值 |  | 30.647 |  | 295.448 |  | 2970.707 |  | 7291.305 |  | 90549.692
SD |  | 0.669 |  | 5.774 |  | 129.203 |  | 160.675 |  | 2327.44
CV（%） |  | 2.2 |  | 2 |  | 4.3 |  | 2.2 |  | 2.6
准确度偏差（%） |  | 2.2 |  | -1.5 |  | -1 |  | -2.8 |  | -9.5
n |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%） | DQC | 准确度偏差（%）
|  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500 |  | 100000
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-30 | 6 | 28.635 | -4.6 | 298.487 | -0.5 | 2949.412 | -1.7 | 7311.184 | -2.5 | 91821.359 | -8.2
|  | 29.21 | -2.6 | 288.793 | -3.7 | 2955.763 | -1.5 | 7357.465 | -1.9 | 92067.302 | -7.9
|  | 29.966 | -0.1 | 309.618 | 3.2 | 3201.801 | 6.7 | 7411.901 | -1.2 | 93367.843 | -6.6
|  | 28.533 | -4.9 | 291.117 | -3 | 2950.881 | -1.6 | 7273.894 | -3
平均值 |  | 29.086 |  | 297.004 |  | 3014.464 |  | 7338.611 |  | 92418.835
SD |  | 0.658 |  | 9.37 |  | 124.921 |  | 59.631 |  | 831.014
CV（%） |  | 2.3 |  | 3.2 |  | 4.1 |  | 0.8 |  | 0.9
准确度偏差（%） |  | -3 |  | -1 |  | 0.5 |  | -2.2 |  | -7.6
n |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3