## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28
表11：待测物提取回收率：以待测物与内标的峰面积比计
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号：3
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.007404 | 0.008051 | 92.2 | 0.67447 | 0.78921 | 85.4 | 1.5635 | 1.7664 | 87.5 |  |  | 92.2 |  |  | 85.4 |  |  | 87.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.006764 | 0.007798 | 84.2 | 0.66328 | 0.78948 | 84 | 1.6097 | 1.7954 | 90.1 |  |  | 84.2 |  |  | 84 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0.006727 | 0.007646 | 83.7 | 0.7094 | 0.76773 | 89.8 | 1.5606 | 1.7639 | 87.3 |  |  | 83.7 |  |  | 89.8 |  |  | 87.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0.007056 | 0.007971 | 87.8 | 0.67994 | 0.7881 | 86.1 | 1.5408 | 1.7988 | 86.2 |  |  | 87.8 |  |  | 86.1 |  |  | 86.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0.006952 | 0.008529 | 86.5 | 0.68501 | 0.80973 | 86.7 | 1.522 | 1.7916 | 85.2 |  |  | 86.5 |  |  | 86.7 |  |  | 85.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 0.006878 | 0.008211 | 85.6 | 0.69626 | 0.79586 | 88.1 | 1.5637 | 1.8067 | 87.5 |  |  | 85.6 |  |  | 88.1 |  |  | 87.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.006964 | 0.008034 | 86.7 | 0.68473 | 0.79002 | 86.7 | 1.56 | 1.7871 | 87.3 | 0.006964 | 0.008034 | 86.7 | 0.68473 | 0.79002 | 86.7 | 1.56 | 1.7871 | 87.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SD |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 1.6 |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CV（%） |  |  | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
总体回收率% | 86.9 | [8 empty] | 86.9 | [13 empty] | 0
总体变异%CV | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号：3
| LQC |  |  | MQC |  |  | HQC
| 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%） | 提取后峰面积比 | 未提取的峰面积比 | 提取回收率（%）
1 | 0.005699 | 0.006695 | 84.3 | 0.57967 | 0.70465 | 82.5 | 1.4254 | 1.6415 | 87.2 |  |  | 84.3 |  |  | 82.5 |  |  | 87.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.005611 | 0.0067 | 83 | 0.60725 | 0.70602 | 86.4 | 1.4508 | 1.6363 | 88.8 |  |  | 83 |  |  | 86.4 |  |  | 88.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0.005662 | 0.006882 | 83.8 | 0.60245 | 0.70722 | 85.8 | 1.3942 | 1.605 | 85.3 |  |  | 83.8 |  |  | 85.8 |  |  | 85.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0.005938 | 0.006755 | 87.8 | 0.60346 | 0.69684 | 85.9 | 1.3802 | 1.6454 | 84.5 |  |  | 87.8 |  |  | 85.9 |  |  | 84.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0.005385 | 0.006863 | 79.7 | 0.59686 | 0.70656 | 85 | 1.405 | 1.6435 | 86 |  |  | 79.7 |  |  | 85 |  |  | 86 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 0.005737 | 0.006662 | 84.9 | 0.61106 | 0.69337 | 87 | 1.4565 | 1.6322 | 89.1 |  |  | 84.9 |  |  | 87 |  |  | 89.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.005672 | 0.00676 | 83.9 | 0.60013 | 0.70244 | 85.4 | 1.4187 | 1.634 | 86.8 | 0.005672 | 0.00676 | 83.9 | 0.60013 | 0.70244 | 85.4 | 1.4187 | 1.634 | 86.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SD |  |  | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CV（%） |  |  | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 2.2 |  |  | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
总体回收率% | 85.4 | [8 empty] | 85.4 | [13 empty] | 0
总体变异%CV | 1.7 | [8 empty] | 1.7 | [13 empty] | 0