## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
表19：冻融稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 5次 | 27.913 | -7 | 7123.073 | -5 |  |  |  |  | -7 |  | -5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.51 | -5 | 7207.623 | -3.9 |  |  |  |  | -5 |  | -3.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.813 | -4 | 7355.349 | -1.9 |  |  |  |  | -4 |  | -1.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.034 | -3.2 | 7263.924 | -3.1 |  |  |  |  | -3.2 |  | -3.1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.758 | -0.8 | 7236.117 | -3.5 |  |  |  |  | -0.8 |  | -3.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 28.93 | -3.6 | 7288.743 | -2.8 |  |  |  |  | -3.6 |  | -2.8 |  | 0 |  | 0
平均值 |  |  | 28.826 |  | 7245.805 |  |  |  |  | 28.826 |  | 7245.805 |  | 0 |  | 0
SD |  |  | 0.609 |  | 78.469 |  |  |  |  | 0.609 |  | 78.469 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  |  | 2.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  |  | 96.1 |  | 96.6 |  |  |  |  | 96.1 |  | 96.6 |  | 0 |  | 0
n |  |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90 °C）冻存至少12小时，在室温白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  |  | 30 |  | 7500
|  |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 5次 | 26.908 | -10.3 | 7231.607 | -3.6 |  |  |  |  | -10.3 |  | -3.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.768 | -0.8 | 7431.265 | -0.9 |  |  |  |  | -0.8 |  | -0.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.185 | -2.7 | 7426.188 | -1 |  |  |  |  | -2.7 |  | -1 |  | 0 |  | 0
|  |  | 26.806 | -10.6 | 7388.972 | -1.5 |  |  |  |  | -10.6 |  | -1.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 30.153 | 0.5 | 7285.33 | -2.9 |  |  |  |  | 0.5 |  | -2.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | 29.068 | -3.1 | 7397.329 | -1.4 |  |  |  |  | -3.1 |  | -1.4 |  | 0 |  | 0
平均值 |  |  | 28.648 |  | 7360.115 |  |  |  |  | 28.648 |  | 7360.115 |  | 0 |  | 0
SD |  |  | 1.443 |  | 82.162 |  |  |  |  | 1.443 |  | 82.162 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  |  | 5 |  | 1.1 |  |  |  |  | 5 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  |  | 95.5 |  | 98.1 |  |  |  |  | 95.5 |  | 98.1 |  | 0 |  | 0
n |  |  | 6 |  | 6