## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受FB7013（游离型）反义链 | 分析批是否接受FB7013（游离型）正义链 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，第一批批内准确度和精密度，稳定性T0样品，特异性，稀释可靠性，残留评价 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 是 | 是1 | EQ2019F2
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，第二批批内准确度和精密度，选择性，稳定性T0样品，基质效应，溶血效应，最大进样针数（122针），残留评价 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 是 | 是 | EQ2019F2
3 | 系统适用性，标准曲线及范围，第三批批内准确度和精密度，回收率，残留评价 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 是 | 是 | EQ2019F24
4 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
5 | 系统适用性，标准曲线及范围，第四批批内准确度和精密度，样品短期稳定性，样品冻融稳定性，特异性，稀释可靠性，处理后样品稳定性3，残留评价 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 是 | 是 | EQ2019F2
6 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品长期稳定性，残留评价 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 是 | 是 | EQ2019F2
7 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 不适用2 | 不适用2 | EQ2019F2
备注：
注1：批内精密度准确度及稳定性T0考察失败，因待测物LLOQ峰面积较低，且波动较大，故后续升级分析方法，增加样本进样体积，该分析批考察项结果均不采纳。
注2：本分析批无标曲质控样品
注3：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年05月23日第2个分析批中制备。
注4：该分析批进样过程中发现色谱峰异常，待测物和内标未出峰，故删除066 SS25071BV02 Extracted High4样品之后的所有序列样品。联系工程师进行仪器维修后，将序列重新命名为Run3@20250526-reinjection后重新进样分析。