## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
表20：处理后样品的稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存158小时的稳定性 | [6 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-05-23 18:46
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-30 08:55
|  | 30 |  | 7500 |  |  | 放置时间： | 158.15
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-30 | 5 | 32.302 | 7.7 | 7569.595 | 0.9 | [5 empty] | 7.7 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0
|  | 30.377 | 1.3 | 7653.661 | 2 | [5 empty] | 1.3 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 35.507 | 18.4 | 7776.112 | 3.7 | [5 empty] | 18.4 |  | 3.7 |  | 0 |  | 0
|  | 31.706 | 5.7 | 7951.359 | 6 | [5 empty] | 5.7 |  | 6 |  | 0 |  | 0
|  | 33.383 | 11.3 | 7686.856 | 2.5 | [5 empty] | 11.3 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0
|  | 32.112 | 7 | 8120.537 | 8.3 | [5 empty] | 7 |  | 8.3 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 32.565 |  | 7793.02 | [5 empty] | 32.565 |  | 7793.02 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.739 |  | 206.511 | [5 empty] | 1.739 |  | 206.511 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 5.3 |  | 2.6 | [5 empty] | 5.3 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 108.6 |  | 103.9 | [5 empty] | 108.6 |  | 103.9 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链
试验条件：在自动进样器（5 °C）条件下保存158小时的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 样品处理完成时间： | 2025-05-23 18:46
|  | 30 |  | 7500 |  |  | 该样品第一针进样时间： | 2025-05-30 08:55
|  | ng/mL |  | ng/mL |  |  | 放置时间： | 158.15
2025-05-30 | 5 | 32.258 | 7.5 | 7886.6 | 5.2 | [5 empty] | 7.5 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0
|  | 31.913 | 6.4 | 7957.097 | 6.1 | [5 empty] | 6.4 |  | 6.1 |  | 0 |  | 0
|  | 31.137 | 3.8 | 7993.746 | 6.6 | [5 empty] | 3.8 |  | 6.6 |  | 0 |  | 0
|  | 32.567 | 8.6 | 8172.815 | 9 | [5 empty] | 8.6 |  | 9 |  | 0 |  | 0
|  | 32.602 | 8.7 | 8089.386 | 7.9 | [5 empty] | 8.7 |  | 7.9 |  | 0 |  | 0
|  | 33.13 | 10.4 | 8275.438 | 10.3 | [5 empty] | 10.4 |  | 10.3 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 32.268 |  | 8062.514 | [5 empty] | 32.268 |  | 8062.514 |  | 0 |  | 0
SD |  | 0.685 |  | 144.922 | [5 empty] | 0.685 |  | 144.922 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 2.1 |  | 1.8 | [5 empty] | 2.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 107.6 |  | 107.5 | [5 empty] | 107.6 |  | 107.5 |  | 0 |  | 0
n |  | 6 |  | 6