## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：-70~-90°C条件下101天 | [9 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-20
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 101
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-08-30 | 6 | 30.303 | 1 | 7446.939 | -0.7 | 99488.029 | -0.5
|  | 27.702 | -7.7 | 7340.326 | -2.1 | 98376.084 | -1.6
|  | 29.866 | -0.4 | 7302.701 | -2.6 | 95698.477 | -4.3
|  | 28.369 | -5.4 | 7228.844 | -3.6 | 93219.625 | -6.8
|  | 27.977 | -6.7 | 7403.22 | -1.3 | 97874.456 | -2.1
|  | 30.878 | 2.9 | 7282.799 | -2.9 | 97730.723 | -2.3
平均值 |  | 29.183 |  | 7334.138 |  | 97064.566
SD |  | 1.334 |  | 80.306 |  | 2251.342
CV（%） |  | 4.6 |  | 1.1 |  | 2.3
准确度（%） |  | 97.3 |  | 97.8 |  | 97.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6
FB7013（游离型）正义链
试验条件：-70~-90°C条件下101天
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 (%) | HQC | 准确度偏差 (%) | DQC | 准确度偏差 (%) |  |  | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-05-20
|  | 30 |  | 7500 |  | 100000 |  |  |  | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-08-29
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  |  |  | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 101
2025-08-30 | 6 | 31.267 | 4.2 | 7603.905 | 1.4 | 101824.956 | 1.8
|  | 29.268 | -2.4 | 7598.407 | 1.3 | 102268.803 | 2.3
|  | 30.393 | 1.3 | 7561.491 | 0.8 | 97013.671 | -3
|  | 26.357 | -12.1 | 7683.658 | 2.4 | 95760.142 | -4.2
|  | 29.247 | -2.5 | 7648.918 | 2 | 96528.765 | -3.5
|  | 28.488 | -5 | 7644.451 | 1.9 | 98065.395 | -1.9
平均值 |  | 29.17 |  | 7623.472 |  | 98576.955
SD |  | 1.69 |  | 43.733 |  | 2793.361
CV (%) |  | 5.8 |  | 0.6 |  | 2.8
准确度 (%) |  | 97.2 |  | 101.6 |  | 98.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6