## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表22：全血稳定性
FB7013（游离型）反义链
试验条件：全血样品在冰水浴白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-10-28 | 7 | 1 | 0.013338 | 0.013409 | 3.2038 | 3.5838
|  | 2 | 0.012997 | 0.014295 | 3.0925 | 3.5574
|  | 3 | 0.013221 | 0.013514 | 3.4594 | 3.2012
|  | 4 | 0.013232 | 0.013657 | 3.3762 | 3.4523
|  | 5 | 0.011951 | 0.013382 | 3.027 | 3.4788
|  | 6 | 0.012428 | 0.012837 | 3.219 | 3.1813
平均值 |  |  | 0.012861 | 0.013516 | 3.2297 | 3.4091
SD |  |  | 0.000553 | 0.000473 | 0.16427 | 0.17571
CV（%） |  |  | 4.3 | 3.5 | 5.1 | 5.2
差异（%） |  |  | -4.8 |  | -5.3
FB7013（游离型）正义链
试验条件：全血样品在冰水浴白光下放置2小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 30 | ng/mL | 7500 | ng/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-10-28 | 7 | 1 | 0.006338 | 0.005941 | 1.6303 | 1.7176
|  | 2 | 0.006924 | 0.006987 | 1.589 | 1.7276
|  | 3 | 0.006672 | 0.006505 | 1.7305 | 1.6195
|  | 4 | 0.00653 | 0.006346 | 1.7117 | 1.7462
|  | 5 | 0.006544 | 0.007222 | 1.5592 | 1.7538
|  | 6 | 0.007448 | 0.007331 | 1.6649 | 1.6275
平均值 |  |  | 0.006743 | 0.006722 | 1.6476 | 1.6987
SD |  |  | 0.000396 | 0.000546 | 0.067569 | 0.059725
CV （%） |  |  | 5.9 | 8.1 | 4.1 | 3.5
差异 （%） |  |  | 0.3 |  | -3