## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13
表23：溶血效应
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 27.17 | -9.4 | 7198.133 | -4 |  | -9.4 |  | -4 |  | 0 |  | 0
|  | 25.85 | -13.8 | 7515.254 | 0.2 |  | -13.8 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | 29.584 | -1.4 | 7704.771 | 2.7 |  | -1.4 |  | 2.7 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 27.535 |  | 7472.719 |  | 27.535 |  | 7472.719 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.894 |  | 255.983 |  | 1.894 |  | 255.983 |  | 0 |  | 0
CV（%） |  | 6.9 |  | 3.4 |  | 6.9 |  | 3.4 |  | 0 |  | 0
准确度（%） |  | 91.8 |  | 99.6 |  | 91.8 |  | 99.6 |  | 0 |  | 0
n |  | 3 |  | 3
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%）
|  | 30 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 28.491 | -5 | 7514.291 | 0.2 |  | -5 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | 26.598 | -11.3 | 7478.596 | -0.3 |  | -11.3 |  | -0.3 |  | 0 |  | 0
|  | 29.233 | -2.6 | 7622.161 | 1.6 |  | -2.6 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0
平均值 |  | 28.107 |  | 7538.349 |  | 28.107 |  | 7538.349 |  | 0 |  | 0
SD |  | 1.359 |  | 74.745 |  | 1.359 |  | 74.745 |  | 0 |  | 0
CV （%） |  | 4.8 |  | 1 |  | 4.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0
准确度 （%） |  | 93.7 |  | 100.5 |  | 93.7 |  | 100.5 |  | 0 |  | 0
n |  | 3 |  | 3