## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16
表3 ：批量样品检测过程的残留
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
2 | 621 | 402 | 11872 | 4296954 | 7650 | 2765481 | 8.1 | 0 | 621 | 402 | 11872 | 4296954 | 0 | 0 | 0 | 0
| 236 | 387 | 3427 | 1234007 |  |  | 3.1 | 0 | 236 | 387 | 3427 | 1234007 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1354 | 1119 | 8859 | 3541848 | 8295 | 3323927 | 16.3 | 0 | 1354 | 1119 | 8859 | 3541848 | 0 | 0 | 0 | 0
| 398 | 314 | 7730 | 3106005 |  |  | 4.8 | 0 | 398 | 314 | 7730 | 3106005 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1268 | 229 | 7845 | 3137494 | 7330 | 2932423 | 17.3 | 0 | 1268 | 229 | 7845 | 3137494 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6815 | 2727352 | [6 empty] | 6815 | 2727352 |  |  | 0 | 0
6& | 2214 | 744 | 4118 | 1320861 | 3973 | 1253754 | 55.7 | 0.1 | 2214 | 744 | 4118 | 1320861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1735 | 865 | 3828 | 1186647 |  |  | 43.7 | 0.1 | 1735 | 865 | 3828 | 1186647 | 0 | 0 | 0 | 0
NA：不适用
&残留不满足接受标准，对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，影响率不高于5.0%，无样品受到残留的影响
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
2 | 667 | 402 | 8522 | 4296954 | 5272 | 2765481 | 12.7 | 0 | 667 | 402 | 8522 | 4296954 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 387 | 2021 | 1234007 |  |  | 9.4 | 0 | 497 | 387 | 2021 | 1234007 | 0 | 0 | 0 | 0
3& | 1628 | 1119 | 7447 | 3541848 | 6984 | 3323927 | 23.3 | 0 | 1628 | 1119 | 7447 | 3541848 | 0 | 0 | 0 | 0
| 811 | 314 | 6520 | 3106005 |  |  | 11.6 | 0 | 811 | 314 | 6520 | 3106005 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 687 | 229 | 7074 | 3137494 | 6141 | 2932423 | 11.2 | 0 | 687 | 229 | 7074 | 3137494 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5208 | 2727352 | [6 empty] | 5208 | 2727352 |  |  | 0 | 0
6& | 640 | 744 | 3236 | 1320861 | 3087 | 1253754 | 20.7 | 0.1 | 640 | 744 | 3236 | 1320861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 865 | 2937 | 1186647 |  |  | 13.3 | 0.1 | 410 | 865 | 2937 | 1186647 | 0 | 0 | 0 | 0
NA：不适用
&残留不满足接受标准，对残留不满足接受标准批次的每一个样品受到上一个样品残留的影响进行评价，影响率不高于5.0%，无样品受到残留的影响
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 345 | 656 | 3963 | 1424238 | 3527 | 1344863 | 9.8 | 0 | 345 | 656 | 3963 | 1424238 | 0 | 0 | 0 | 0
| 377 | 352 | 3091 | 1265488 |  |  | 10.7 | 0 | 377 | 352 | 3091 | 1265488 | 0 | 0 | 0 | 0
FB7013（游离型）正义链
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 539 | 656 | 2850 | 1424238 | 2846 | 1344863 | 18.9 | 0 | 539 | 656 | 2850 | 1424238 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 352 | 2841 | 1265488 |  |  | 15.9 | 0 | 453 | 352 | 2841 | 1265488 | 0 | 0 | 0 | 0