## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表4：选择性考察
FB7013（游离型）反义链选择性
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限FB7013（游离型）反义链峰面积（均）值 | 干扰 （%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标HBV263的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-196 48 | 186 | 7650 | 2.4 | 510 | 2765481 | 0
个体2 | KN-BM-25-196 49 | 261 |  | 3.4 | 430 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-196 50 | 165 |  | 2.2 | 332 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-196 148 | 211 |  | 2.8 | 370 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-196 149 | 155 |  | 2 | 967 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-196 150 | 123 |  | 1.6 | 180 |  | 0
溶血 |  | 161 |  | 2.1 | 616 |  | 0
FB7013（游离型）正义链选择性
检测批次编号：2
序号 | 不同来源基质的编号 | 待测物响应值 |  |  | 内标响应值
|  | 空白基质 | 符合接受标准的定量下限FB7013（游离型）正义链峰面积（均）值 | 干扰（%） | 空白基质 | 符合接受标准的标曲样品定量下限内标HBV263的平均峰面积值 | 干扰 （%）
个体1 | KN-BM-25-196 48 | 219 | 5272 | 4.2 | 510 | 2765481 | 0
个体2 | KN-BM-25-196 49 | 864 |  | 16.4 | 430 |  | 0
个体3 | KN-BM-25-196 50 | 206 |  | 3.9 | 332 |  | 0
个体4 | KN-BM-25-196 148 | 262 |  | 5 | 370 |  | 0
个体5 | KN-BM-25-196 149 | 304 |  | 5.8 | 967 |  | 0
个体6 | KN-BM-25-196 150 | 219 |  | 4.2 | 180 |  | 0
溶血 |  | 588 |  | 11.2 | 616 |  | 0