## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
表5：待测物与内标间的干扰
待测物FB7013（游离型）反义链对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标HBV263保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标HBV263的峰面积（均）值 | 干扰占HBV263 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only RESS25071 1 | 3105 | 2932423 | 0.1
|  | Only RESS25071 2 | 1860
|  | Only RESS25071 3 | 2799
内标对待测物FB7013（游离型）反义链的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物FB7013（游离型）反义链保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限FB7013（游离型）反义链峰面积（均）值 | 干扰占FB7013（游离型）反义链 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only HBV263 1 | 470 | 7330 | 4.2
|  | Only HBV263 2 | 168
|  | Only HBV263 3 | 276
待测物FB7013（游离型）正义链对内标的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 内标HBV263保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限的内标HBV263的峰面积（均）值 | 干扰占HBV263 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only RESS25071 1 | 3105 | 2932423 | 0.1
|  | Only RESS25071 2 | 1860
|  | Only RESS25071 3 | 2799
内标对待测物FB7013（游离型）正义链的干扰
检测日期 | 检测批次编号 | 样品名称 | 待测物FB7013（游离型）正义链保留时间处的峰面积 | 符合接受标准的标曲样品定量下限FB7013（游离型）正义链峰面积（均）值 | 干扰占FB7013（游离型）正义链 的百分比（%）
2025-05-30 | 5 | Only HBV263 1 | 457 | 6141 | 7.6
|  | Only HBV263 2 | 668
|  | Only HBV263 3 | 272