## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表7：标准曲线参数汇总
分析方法优化后
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-23 | 2 | 0.000259 | 0.0002305 | 0.997 | 10 | 10000
2025-05-27 | 3 | 0.0002335 | 0.0001835 | 0.9963 | 10 | 10000
2025-05-30 | 5 | 0.0002212 | 0.0002624 | 0.9956 | 10 | 10000
2025-08-30 | 6 | 0.0002953 | 0.0002055 | 0.9996 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002523 | 0.0002205 | 0.9971
SD |  | 3.273e-05 | 3.391e-05 | 0.0017
CV（%） |  | 13 | 15.4 | 0.2
n |  | 4 | 4 | 4
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-23 | 2 | 0.0001912 | -9.325e-05 | 0.9929 | 10 | 10000
2025-05-27 | 3 | 0.0002085 | 4.046e-05 | 0.9972 | 10 | 10000
2025-05-30 | 5 | 0.0001972 | 0.0001129 | 0.9946 | 10 | 10000
2025-08-30 | 6 | 0.0002436 | 2.979e-05 | 0.998 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002101 | 2.248e-05 | 0.9957
SD |  | 2.344e-05 | 8.553e-05 | 0.0024
CV（%） |  | 11.2 | 380.5 | 0.2
n |  | 4 | 4 | 4
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
分析方法优化前
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-22 | 1 | 0.0002451 | 0.0001737 | 0.9962 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0002451 | 0.0001737 | 0.9962
n |  | 1 | 1 | 1
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | 斜率 | 截距 | R2 | LLOQ（ng/mL） | ULOQ (ng/mL）
2025-05-22 | 1 | 0.0001926 | 0.0001104 | 0.9959 | 10 | 10000
平均值 |  | 0.0001926 | 0.0001104 | 0.9959
n |  | 1 | 1 | 1
拟合方程：峰面积比= 斜率 ×浓度 + 截距， 权重：1/（浓度×浓度）