## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
接受批：
FB7013（游离型）反义链
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 9.285 | -7.2 | 31.645 | 5.5 | 297.782 | -0.7 | 3102.471 | 3.4 | 7056.574 | -5.9
|  | 9.756 | -2.4 | 31.727 | 5.8 | #348.489 | 16.2 | 3027.894 | 0.9 | 7588.619 | 1.2
|  | 10.258 | 2.6 | 29.78 | -0.7 | 310.1 | 3.4 | 3001.857 | 0.1 | 7256.273 | -3.2
|  | 10.238 | 2.4 | 32.012 | 6.7 | 301.369 | 0.5 | 3180.392 | 6 | 8078.333 | 7.7
|  | 8.4 | -16 | 32.738 | 9.1 | 309.551 | 3.2 | 3061.024 | 2 | 7754.223 | 3.4
|  | 10.053 | 0.5 | 33.101 | 10.3 | 310.768 | 3.6 | 3138.833 | 4.6 | 7788.249 | 3.8
批内均值 |  | 9.665 |  | 31.834 |  | 313.01 |  | 3085.412 |  | 7587.045
批内SD |  | 0.719 |  | 1.159 |  | 18.175 |  | 67.898 |  | 374.328
批内CV（%） |  | 7.4 |  | 3.6 |  | 5.8 |  | 2.2 |  | 4.9
批内准确度偏差（%） |  | -3.4 |  | 6.1 |  | 4.3 |  | 2.8 |  | 1.2
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-27 | 3 | 10.09 | 0.9 | 31.624 | 5.4 | 309.4 | 3.1 | 2973.016 | -0.9 | 7294.984 | -2.7 |  | 除LLOQ外
|  | 10.279 | 2.8 | 29.465 | -1.8 | 308.903 | 3 | 3118.867 | 4 | 7527.038 | 0.4 |  | 批内 | Max | Min
|  | 9.709 | -2.9 | 30.865 | 2.9 | 314.005 | 4.7 | 2992.536 | -0.2 | 7421.199 | -1.1 |  | %Bias | 6.1 | -4.7
|  | 10.943 | 9.4 | 29.43 | -1.9 | 292.022 | -2.7 | 3071.649 | 2.4 | 7002.459 | -6.6 |  | %CV | 5.8 | 1
|  | 8.595 | -14.1 | 30.831 | 2.8 | 309.117 | 3 | 2992.66 | -0.2 | 7116.424 | -5.1
|  | 8.287 | -17.1 | 29.186 | -2.7 | 315.02 | 5 | 2990.874 | -0.3 | 7044.837 | -6.1 |  | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 9.651 |  | 30.234 |  | 308.078 |  | 3023.267 |  | 7234.49 |  |  | %Bias | 3.3 | -2.2
批内SD |  | 1.023 |  | 1.002 |  | 8.302 |  | 58.199 |  | 213.471 |  |  | %CV | 5.9 | 2.5
批内CV （%） |  | 10.6 |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 1.9 |  | 3
批内准确度偏差 （%） |  | -3.5 |  | 0.8 |  | 2.7 |  | 0.8 |  | -3.5 |  |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 批内 | Max | Min
2025-05-30 | 5 | 9.825 | -1.8 | 27.1 | -9.7 | 314.754 | 4.9 | 3183.579 | 6.1 | 7080.811 | -5.6 |  | %Bias | -3.4 | -5.5
|  | 9.413 | -5.9 | 30.002 | 0 | 289.976 | -3.3 | 3065.016 | 2.2 | 7273.041 | -3 |  | %CV | 10.6 | 3.8
|  | 9.495 | -5.1 | 26.964 | -10.1 | 315.816 | 5.3 | 2999.739 | 0 | 7244.483 | -3.4
|  | 8.767 | -12.3 | 29.979 | -0.1 | 317.624 | 5.9 | 3191.005 | 6.4 | 7190.122 | -4.1 |  | 批间 | Max | Min
|  | 9.513 | -4.9 | 29.459 | -1.8 | 300.67 | 0.2 | 2973.921 | -0.9 | 7146.147 | -4.7 |  | %Bias | -4.1 | -4.1
|  | 9.662 | -3.4 | 27.972 | -6.8 | 312.336 | 4.1 | 2992.841 | -0.2 | 7214.2 | -3.8 |  | %CV | 7.4 | 7.4
批内均值 |  | 9.446 |  | 28.579 |  | 308.529 |  | 3067.684 |  | 7191.467
批内SD |  | 0.363 |  | 1.409 |  | 10.909 |  | 97.628 |  | 69.688
批内CV （%） |  | 3.8 |  | 4.9 |  | 3.5 |  | 3.2 |  | 1
批内准确度偏差 （%） |  | -5.5 |  | -4.7 |  | 2.8 |  | 2.3 |  | -4.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 9.587 |  | 30.216 |  | 309.872 |  | 3058.787 |  | 7337.668
批间SD |  | 0.714 |  | 1.773 |  | 12.557 |  | 76.674 |  | 298.821
批间CV （%） |  | 7.4 |  | 5.9 |  | 4.1 |  | 2.5 |  | 4.1
批间准确度偏差 （%） |  | -4.1 |  | 0.7 |  | 3.3 |  | 2 |  | -2.2
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-23 | 2 | 11.616 | 16.2 | 33.035 | 10.1 | 300.749 | 0.2 | 3162.002 | 5.4 | 7610.803 | 1.5
|  | 11.851 | 18.5 | 33.432 | 11.4 | #368.390 | 22.8 | 3215.179 | 7.2 | 8376.226 | 11.7
|  | 11.412 | 14.1 | 31.178 | 3.9 | 320.62 | 6.9 | 3051.727 | 1.7 | 8012.392 | 6.8
|  | #12.975 | 29.8 | 29.84 | -0.5 | 285.715 | -4.8 | 3028.456 | 0.9 | 7634.842 | 1.8
|  | #12.395 | 24 | 33.652 | 12.2 | 279.931 | -6.7 | 2983.055 | -0.6 | 7441.865 | -0.8
|  | 11.642 | 16.4 | 28.161 | -6.1 | 278.451 | -7.2 | 2919.833 | -2.7 | 7660.931 | 2.1
批内均值 |  | 11.982 |  | 31.55 |  | 305.643 |  | 3060.042 |  | 7789.51
批内SD |  | 0.591 |  | 2.223 |  | 34.592 |  | 110.558 |  | 342.684
批内CV（%） |  | 4.9 |  | 7 |  | 11.3 |  | 3.6 |  | 4.4
批内准确度偏差（%） |  | 19.8 |  | 5.2 |  | 1.9 |  | 2 |  | 3.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2025-05-27 | 3 | 9.898 | -1 | 29.871 | -0.4 | 292.895 | -2.4 | 2874.048 | -4.2 | 7091.875 | -5.4 |  | 除LLOQ外
|  | 11.284 | 12.8 | 28.149 | -6.2 | 290.156 | -3.3 | 3008.263 | 0.3 | 7248.782 | -3.3 |  | 批内 | Max | Min
|  | 10.373 | 3.7 | 29.478 | -1.7 | 294.588 | -1.8 | 2960.364 | -1.3 | 7151.42 | -4.6 |  | %Bias | 5.2 | -6
|  | 9.577 | -4.2 | 27.895 | -7 | 298.108 | -0.6 | 3076.845 | 2.6 | 7248.058 | -3.4 |  | %CV | 11.3 | 0.7
|  | 9.15 | -8.5 | 29.679 | -1.1 | 297.801 | -0.7 | 3101.605 | 3.4 | 7105.814 | -5.3
|  | 9.49 | -5.1 | 28.802 | -4 | 308.651 | 2.9 | 3011.923 | 0.4 | 7113.719 | -5.2 |  | 批间 | Max | Min
批内均值 |  | 9.962 |  | 28.979 |  | 297.033 |  | 3005.508 |  | 7159.945 |  |  | %Bias | 2.2 | -1.4
批内SD |  | 0.768 |  | 0.828 |  | 6.436 |  | 82.088 |  | 71.315 |  |  | %CV | 6.9 | 3.2
批内CV （%） |  | 7.7 |  | 2.9 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 1
批内准确度偏差 （%） |  | -0.4 |  | -3.4 |  | -1 |  | 0.2 |  | -4.5 |  |  | LLOQ
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 批内 | Max | Min
2025-05-30 | 5 | 9.012 | -9.9 | 28.642 | -4.5 | 309.964 | 3.3 | 3177.31 | 5.9 | 7409.099 | -1.2 |  | %Bias | 19.8 | -9.3
|  | 9.565 | -4.4 | 29.235 | -2.6 | 303.503 | 1.2 | 3078.257 | 2.6 | 7403.916 | -1.3 |  | %CV | 7.7 | 4.9
|  | 9.063 | -9.4 | 26.132 | -12.9 | 307.611 | 2.5 | 3209.212 | 7 | 7349.499 | -2
|  | 8.241 | -17.6 | 28.302 | -5.7 | 307.083 | 2.4 | 3149.612 | 5 | 7282.318 | -2.9 |  | 批间 | Max | Min
|  | 9.012 | -9.9 | 28.799 | -4 | 305.268 | 1.8 | 3118.379 | 3.9 | 7321.978 | -2.4 |  | %Bias | 3.4 | 3.4
|  | 9.504 | -5 | 28.145 | -6.2 | 294.036 | -2 | 3066.73 | 2.2 | 7361.974 | -1.8 |  | %CV | 13.4 | 13.4
批内均值 |  | 9.066 |  | 28.209 |  | 304.578 |  | 3133.25 |  | 7354.797
批内SD |  | 0.475 |  | 1.088 |  | 5.608 |  | 55.946 |  | 48.521
批内CV （%） |  | 5.2 |  | 3.9 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.7
批内准确度偏差 （%） |  | -9.3 |  | -6 |  | 1.5 |  | 4.4 |  | -1.9
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
平均实测浓度 |  | 10.337 |  | 29.579 |  | 302.418 |  | 3066.267 |  | 7434.751
批间SD |  | 1.385 |  | 2.04 |  | 19.721 |  | 96.941 |  | 331.747
批间CV （%） |  | 13.4 |  | 6.9 |  | 6.5 |  | 3.2 |  | 4.5
批间准确度偏差 （%） |  | 3.4 |  | -1.4 |  | 0.8 |  | 2.2 |  | -0.9
n |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
拒绝批：
FB7013（游离型）正义链
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 10 |  | 30 |  | 300 |  | 3000 |  | 7500
|  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL |  | ng/mL
2025-05-22 | 1 | 9.366 | -6.3 | 29.584 | -1.4 | 277.961 | -7.3 | 3142.618 | 4.8 | 7588.225 | 1.2
|  | #25.247 | 152.5 | 28.633 | -4.6 | 299.7 | -0.1 | 3075.371 | 2.5 | 7649.058 | 2
|  | #11.838 | 18.4 | 29.76 | -0.8 | 308.253 | 2.8 | 3033.389 | 1.1 | 7842.663 | 4.6
|  | 9.517 | -4.8 | #24.728 | -17.6 | 282.214 | -5.9 | 3114.616 | 3.8 | 7605.908 | 1.4
|  | 9.179 | -8.2 | 31.105 | 3.7 | 297.109 | -1 | 3065.603 | 2.2 | 7737.463 | 3.2
|  | #7.102 | -29 | 30.311 | 1 | 296.802 | -1.1 | 3144.561 | 4.8 | 7769.038 | 3.6
批内均值 |  | 12.042 |  | 29.02 |  | 293.673 |  | 3096.026 |  | 7698.726
批内SD |  | 6.642 |  | 2.256 |  | 11.39 |  | 45.05 |  | 100.454
批内CV（%） |  | 55.2 |  | 7.8 |  | 3.9 |  | 1.5 |  | 1.3
批内准确度偏差（%） |  | 20.4 |  | -3.3 |  | -2.1 |  | 3.2 |  | 2.6
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
#表示不符合接受标准，仍参与统计计算
注：拒绝原因见表1